Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 53053-2012 z dnia 2012-03-07 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wrocław
dostawa fabrycznie nowej wirówki Rotixa 50RS do preparatyki krwi wraz z wirnikiem horyzontalnym poczwórnym o długości promienia 232 mm współdziałającej z posiadanym osprzętem tj; adapterami przystosowanymi do wirowania pojemników...
Termin składania ofert: 2012-03-15

Numer ogłoszenia: 61923 - 2012; data zamieszczenia: 16.03.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 53053 - 2012 data 07.03.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr. hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu, ul. Czerwonego Krzyża 5/9, 50-345 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 71 3715810, fax. 71 3281713.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

- Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3).

- W ogłoszeniu jest: dostawa fabrycznie nowej wirówki Rotixa 50RS do preparatyki krwi wraz z wirnikiem horyzontalnym poczwórnym o długości promienia 232 mm współdziałającej z posiadanym osprzętem tj; adapterami przystosowanymi do wirowania pojemników potrójnych 3 x 450 ml (nr katalogowy 4244) w pojemnikach wirowniczych (tubusy, nr katalogowy 4293) oraz kompatybilnej z posiadanym oprogramowaniem tj: z oprogramowaniem Hettinfo wersja 1.62 rejestrującym i archiwizującym dane dotyczące procesu wirowania, pozwalającym na tworzenie dziennych raportów wirowania z uwzględnieniem daty, godziny, numeru donacji, kodu operatora, numeru wirówki, parametrów wirowania, przebiegu wirowania z możliwością wczesnego wykrywania ewentualnych błędów.

- W ogłoszeniu powinno być: dostawa fabrycznie nowej wirówki Rotixa 50RS do preparatyki krwi współdziałającej z posiadanym osprzętem tj; z wirnikiem horyzontalnym poczwórnym o długości promienia 232 mm (nr katalogowy 4294) i adapterami przystosowanymi do wirowania pojemników potrójnych 3 x 450 ml (nr katalogowy 4244) w pojemnikach wirowniczych (tubusy, nr katalogowy 4293) oraz kompatybilnej z posiadanym oprogramowaniem tj: z oprogramowaniem Hettinfo, wersja 1.62 rejestrującym i archiwizującym dane dotyczące procesu wirowania, pozwalającym na tworzenie dziennych raportów wirowania z uwzględnieniem daty, godziny, numeru donacji, kodu operatora, numeru wirówki, parametrów wirowania, przebiegu wirowania z możliwością wczesnego wykrywania ewentualnych błędów.