/PIECZĘĆ WYKONAWCY/

# Załącznik nr 4 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 130 000 EURO na: „Dostawa 4 sztuk wirówek wolnostojących z chłodzeniem wraz z osprzętem przeznaczonych do preparatyki krwi dla  Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”  – nr sprawy 21/P/2012

WYKONAWCA:

1.Nazwa przedsiębiorstwa: ........................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

2.Adres przedsiębiorstwa: .........................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

3.Numer telefonu: .......................................................................................................................

4.Numer fax-u: ...........................................................................................................................

5.Numer konta bankowego: .....................................................................................................

.....................................................................................................................................................

6. NIP……………………………………

7. REGON……………………………..

# 1. Składamy ofertę na dostawę 4 sztuk wirówek wolnostojących z chłodzeniem wraz z osprzętem przeznaczonych do preparatyki krwi - nr 21/P/2012

2. Oferowane urządzenia

Oświadczamy, iż zaoferowana przez nas aparatura spełnia stosownie wszystkie wymagania łącznie zawarte w  rozdziale I w SIWZ nr 21/P/2012

| l.p. | WYMAGANIA PODSTAWOWE DOTYCZĄCE WIRÓWEK: | Spełnia/nie spełnia* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wirówka wolnostojąca z chłodzeniem, przeznaczona do preparatyki krwi | Spełnia/nie spełnia* |
| 2 | Rotor sześcioramienny, przystosowany do wirowania 12 pojemników potrójnych x 500ml | Spełnia/nie spełnia* |
| 3 | Tubusy zawierające wyjmowane dwukomorowe adaptery, z wyważeniem na zewnątrz wirówki, przystosowane do: wirowania krwi pełnej w zestawach pojemników typu góra-dół wirowania krwi pełnej w zestawach pojemników z filtrem in line | Spełnia/nie spełnia* |
| 4 | Dwa komplety adapterów dla każdej wirówki | Spełnia/nie spełnia* |
| 5 | Elementy tarujące | Spełnia/nie spełnia* |
| 6 | Rotor o żywotności nie mniej niż 22 000 cykli w ciągu 10 lat | Spełnia/nie spełnia* |
| 7 | Zabezpieczenie pokrywy przed otwarciem w czasie pracy urządzenia | Spełnia/nie spełnia* |
| 8 | Zabezpieczenie przed przegrzaniem komory i silnika | Spełnia/nie spełnia* |
| 9 | Zabezpieczenie przed przekroczeniem maksymalnej prędkości obrotowej | Spełnia/nie spełnia* |
| 10 | System identyfikacji błędów np. niewyważenie | Spełnia/nie spełnia* |
| 11 | Możliwość otwarcia pokrywy w przypadku awarii | Spełnia/nie spełnia* |
| 12 | Czujnik niewyważenia, automatyczne przerwanie wirowania przy różnicy wag nie większej niż 75 g | Spełnia/nie spełnia* |
| 13 | Czytelny wyświetlacz przedstawiający czas wirowania, prędkość obrotowa, temperaturę, wartość przyspieszenia i hamowania | Spełnia/nie spełnia* |
| 14 | Możliwość zaprogramowania 9 krzywych hamowania i rozpędzania oraz możliwość kontroli zgodności zadanych wartości z wartościami wzorcowymi | Spełnia/nie spełnia* |
| 15 | Zdefiniowany czas krzywych rozpędzania i hamowania z możliwością kontroli zadanych wartości krzywych | Spełnia/nie spełnia* |
| 16 | Zasilanie trójfazowe | Spełnia/nie spełnia* |
| 17 | Osiąganie siły wirowania min. 5000 x g | Spełnia/nie spełnia* |
| 18 | Obroty RPM min. 4200 | Spełnia/nie spełnia* |
| 19 | Automatyczne przeliczanie RCF na RPM | Spełnia/nie spełnia* |
| 20 | Czynnik chłodzący wolny od CFC/HCFC | Spełnia/nie spełnia* |
| 21 | Poziom głośności poniżej 64 dB przy maksymalnej prędkości i pełnym obciążeniu | Spełnia/nie spełnia* |
| 22 | Osiąganie temperatury wirowania +40C i +220C z dokładnością ±20C | Spełnia/nie spełnia* |
| 23 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2012 | Spełnia/nie spełnia* |
| 24 | Instrukcja obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzenia w języku polskim | Spełnia/nie spełnia* |
| 25 | Zaprogramowanie min. 30 programów (temperatura wirowania, RCF lub RPM, rozpędzanie, hamowanie), zabezpieczonych przed utratą w przypadku braku zasilania | Spełnia/nie spełnia* |
| 26 | Oferowany sprzęt musi posiadać certyfikat CE. | Spełnia/nie spełnia* |

* Spełnia/nie spełnia - niepotrzebne skreślić

W przypadku niespełnienie choćby jednego wymagania,  oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp

Brak odniesienia się do któregokolwiek wymagania będzie uznany jako brak spełnienia i spowoduje odrzucenie oferty

| Nazwa urządzenia | Kod produktu/symbol/ oznaczenie/typ | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wirówka: Wyposażenie: Oprogramowanie: Zestaw komputerowy: Skaner: Inne: |  | 4 |  |  |  |  |
| razem |  |  |  |

Oświadczamy, że oferowane przez nas urządzenie jest kompletne oraz gotowe do użytkowania bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego  żadnych dodatkowych kosztów.

2b. Zużycie energii elektrycznej

| 1 | 2 | 3 | 4=1x2x3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ilość cykli na jednej wirówce (w okresie około 10 lat) [szt] | Czas trwania jednego cyklu [h] | Pobór mocy [kW] | Łączne zużycie energii elektrycznej [kWh] |
| 22 000 | 0,5h |  |  |

3. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu dostawy w/w przedmiotu zamówienia oraz wykonania obowiązków, o których mowa w SIWZ w roz. I stanowi:

netto………………………………………….

VAT………………………………………….

brutto………………………………………...

słownie:………………………………………

4. Oświadczamy, że część zamówienia, a mianowicie…………………………………………, powierzymy podwykonawcom*.  / Oświadczamy, że żadną z części zamówienia nie powierzymy podwykonawcom*

* (niepotrzebne skreślić)!!!

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty.

6. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na zawartych w nim zasadach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

7. Oświadczamy, że sposób reprezentacji Firmy dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący (proszę wpisać osoby, które będą podpisywać umowę, w przypadku wyboru Państwa oferty w przetargu)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………

8. Oświadczamy, iż za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach  nr………………………, niniejsza oferta oraz wszystkie załączniki do niej są jawne i nie  zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

9. Oświadczamy, że osobą odpowiedzialną za realizację niniejszego zamówienia będzie: ………………………………. …………………………………………………

(proszę wpisać osobę oraz nr jej telefonu, która będzie odpowiedzialna za realizację niniejszego zamówienia, w przypadku wyboru Państwa oferty w przetargu)

10. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, czyli przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.

11. Oświadczamy, że zrealizujemy zamówienie na warunkach określonych w SIWZ  nr  21/P/2012 oraz przedstawionych w niniejszej ofercie.

12.Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres: 
…………………………………

…………………………………

…………………………………

13. Ofertę składamy na  ………………. kolejno ponumerowanych stronach/kartkach

14. Załącznikami do niniejszej oferty są dokumenty wymagane w SIWZ:

............................................................................

/DATA,  PIECZĘĆ, PODPIS WYKONAWCY/