# Załącznik nr 1.1 -1.4.do SIWZ po zmianach wprowadzonych pismem z dn. 27-06-2013 r.                                                i pismem z dn. 28-06-2013 r.

SZCZEGÓŁOWY OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA –

nr sprawy 20/P/1-4/2013 – zadanie 1 – 4

## Zadanie 1: Jednorazowy zamknięty próżniowy system do pobierania krwi żylnej wraz z korkami:

| lp. | nazwa asortymentu | objętość pobieranej krwi w ml | wymiary: śr. x dł. w mm | ilość na 18 miesięcy w szt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | probówki do uzyskiwania surowicy z aktywatorem wykrzepiania i z żelem rozdzielającym | 5- 6 | 13 x 100 | 127 000 |
| II. | probówki do izolacji osocza do badań technikami biologii molekularnej z K2EDTA i z żelem | 5- 6 | 13 x 100 | 127 000 |
| III. | probówki do izolacji osocza do badań technikami biologii molekularnej z K2EDTA i z żelem | 8- 9 | 16 x 100 | 127 000 |
| IV. | probówki do uzyskiwania surowicy z aktywatorem wykrzepiania | 6 | 13 x 100 | 6 500 |
| V. | probówki z K2EDTA lub K3EDTA | 4-5 | 13 x 75- 100 | 125 000 |
| VI. | probówki z K3EDTA | 2- 3 | 11- 13 x 60- 75 | 100 000 |
| VII. | probówki z cytrynianem sodu | 2- 3 | 11- 13 x 60- 75 | 100 |
| VIII. | probówki z heparyną litową | 6 | 13 x 100 | 100 |
| IX. | Probówki z trombiną do szybkiego uzyskiwania surowicy (po 5 minutach) | 6 | 13 x 100 | 100 |
| X. | sterylna igła do pobierania krwi żylnej 21 G z zabezpieczeniem trwale zintegrowanym z igłą |  | 0,8 x 38 | 105 000 |
| XI. | uchwyt do igły z poz.10 |  |  | 105 000 |
| XII. | igła do pobierania krwi żylnej 21 Gz zabezpieczeniem trwale zintegrowanym z igłą, połączona na trwale z uchwytem (zestaw sterylny) |  | 0,8 x 38 | 18 000 |
| XIII. | adaptery do pobierania krwi z zaworkiem umożliwiające bezpieczne przenoszenie krwi ze strzykawki do zamkniętej probówki próżniowej |  |  | 22 000 |
| XIV. | korki do probówek z poz. 1 |  |  | 50 000 |

Wymagania:

- System powinien zabezpieczać przed kontaktem z pobieraną krwią zarówno osobę pobierającą krew jak i pacjenta.

- Igła z wbudowaną osłonką zabezpieczającą umieszczoną w jednej linii z ostrzem igły i trwale połączona z igłą. Aktywacja osłonki musi być dokonana natychmiast po pobraniu krwi płynnym ruchem jednym palcem osoby pobierającej bez pomocy drugiej osoby czy powierzchni. Osłonka zabezpieczająca trwale zamyka igłę.

- Oferowany system musi współpracować z posiadanymi przez Zamawiającego analizatorami: Vitros 3600, Architekt i2000, Olympus PK80, Techno Twin Station, Pentra 80 XL, Micros 60.

- Wykonawca załączy oficjalny dokument potwierdzający w sposób jednoznaczny przeznaczenie probówek do badań DNA i RNA technikami biologii molekularnej (poz.  II i III) oraz dokument potwierdzający stabilność materiału genetycznego wirusów HIV, HBV, HCV przez okres 5 dni od momentu pobrania krwi (bez zamrażania).

- Probówki wymienione w poz.: I., II. i III. muszą być dostosowane do uchwytów znajdujących się przy pojemnikach do pobierania krwi firmy Macopharma oraz przy zestawach do separacji preparatów komórkowych do separatorów firmy Fenwal i Comesa.

- Probówki muszą być wykonane z przezroczystego tworzywa sztucznego, który umożliwia ocenę pobranego materiału zarówno po pobraniu jak i po odwirowaniu.

- Probówki muszą posiadać kalibrowaną próżnię wytworzoną na etapie produkcji.

- Konstrukcja zamknięcia probówki powinna zabezpieczać przed bezpośrednim kontaktem z krwią, ułatwiać otwieranie probówki i zapobiegać powstawaniu efektu aerozolu przy jej otwieraniu.

- Kolor korków w zależności od przeznaczenia probówki powinien być zgodny z kodem międzynarodowym.

- Każda probówka powinna być oznakowana oryginalną etykietą, przy czym etykieta powinna zawierać następujące informacje: nazwa producenta, objętość pobieranego materiału, termin ważności, numer serii.

- Na opakowaniu bezpośrednim jednej serii danego wyrobu medycznego muszą znaleźć się następujące informacje: numer katalogowy, oznakowanie sterylności, symbol sprzętu jednorazowego i znak CE.

- Jedno wkłucie przy użyciu igły z poz. X i uchwytu z poz. XI. powinno umożliwiać pobranie krwi żylnej do kilku probówek, przy czym igła musi posiadać zabezpieczenie uniemożliwiające wypływ krwi oraz cofanie się krwi przy zmianie probówek.

- Każdy jednorazowy, przezroczysty uchwyt musi być kompatybilny ze wszystkimi rodzajami probówek.

- Asortyment wymieniony w poz. I. do XIII. musi pochodzić od jednego producenta.

- Asortyment wymieniony w poz. XIV. może pochodzić od innego producenta, ale musi być kompatybilny z probówkami wymienionymi w zadaniu 1 poz. I. i w zadaniu 2 poz. I..

Zadanie 2 Artykuły jednorazowego użytku do badań serologicznych:

| lp. | nazwa asortymentu | objętość pobieranej krwi w ml | wymiary: śr. x dł. w mm | Ilość na 18 miesięcy w szt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | probówka nie jałowa okrągłodenna z przezroczystego tworzywa sztucznego | 4-5 | 12 x 75 | 243 000 |
| II. | probówka nie jałowa okrągłodenna z przezroczystego tworzywa sztucznego | 10- 11 | 16 x 100 | 9 500 |
| III. | pipeta Pasteur’a jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego odpornego na odkształcenie, z podziałką | 2- 3 |  | 145 000 |
| IV. | płyta serologiczna |  |  | 25 000 |
| V. | probówka Eppendorf | 1,5 |  | 1 500 |

Wymagania:

- Probówka niejałowa, z tworzywa sztucznego, przezroczyste, okrągłodennna, o pojemności 4- 5 ml, o wymiarach (średnica x długość) 12 x 75 mm (poz. I.)

- Pipeta Pasteur,a jednorazowego użytku niejałowa, z tworzywa sztucznego odpornego na odkształcenia, o długości od 150 - 155 mm, o pojemności 2- 3 ml, o szerokim świetle kapilary, skalowana z podziałką co 0,5 ml, wielkość kropli 40- 50 µl (poz. III.).

- Jednorazowego użycia płyta do badań serologicznych z tworzywa sztucznego, przezroczysta, na 45 miejsc (wgłębień), tzn. 5 x 9 wgłębień, wgłębienia o kształcie elipsy okragłodenne o wymiarach 30 mm x 13-15 mm umożliwiające wymieszanie reagentów i rozlanie się reagentów na całej powierzchni wgłębienia, (poz. IV.)

Na opakowaniu  bezpośrednim jednej serii danego wyrobu medycznego muszą znaleźć się następujące informacje: numer katalogowy, znak CE i termin ważności,

- Zadanie 3: Ostrza jednorazowe do pobierania krwi włośniczkowej

| lp. | nazwa asortymentu | głębokość ostrza | ilość na 18 miesięcy w szt. |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Ostrza nożykowe jednorazowe do pobierania krwi włośniczkowej w obudowie plastikowej posiadające system wymuszający wysuwanie ostrza na określoną głębokość i posiadające zabezpieczenia ostrza po dokonaniu nakłucia | 2, 0 mm | 45 000 |

Wymagania:

- Ostrze nożykowe aktywowane przez kontakt z powierzchnią palca i automatycznie chowane do osłonki.

- Użycie ostrza nożykowego zapewnia uzyskanie kropli krwi o dużej objętości.

- Użycie ostrza nożykowego zapewnia brak bezpośredniego kontaktu z krwią dawcy.

- Budowa i kształt ostrza nożykowego zapobiega zakłuciu osoby pobierającej krew.

- Urządzenie posiada ergonomiczny kształt zapewniający poczucie bezpieczeństwa, stabilności oraz wygodne utrzymanie urządzenia w ręce osoby pobierającej.

- Ostrze nożykowe posiada plastykową obudowę.

Zadanie 4: Nakłuwacze jednorazowe do pobierania krwi z drenów

| lp. | nazwa asortymentu | ilość na 18 miesięcy w szt. |
| --- | --- | --- |
| I. | jednorazowy nakłuwacz do pobierania krwi z drenów wykonany z tworzywa sztucznego z igłami ze stali nierdzewnej, posiadający kaptur umożliwiający bezpieczne dla użytkownika nałożenie nakłuwacza na probówkę. | 155 000 |

Wymagania:

- Użycie nakłuwaczy zapewnia brak bezpośredniego kontaktu z krwią dawcy.

- Budowa i kształt przyrządu zapobiegać musi wydostawaniu się krwi na zewnątrz od strony drenu.

- Budowa i kształt przyrządu zapobiegać musi efektowi rozpryskiwania.

- Budowa i kształt przyrządu zapobiegać musi zakłuciu pracownika.

- Średnica nakłuwacza pasująca do probówki o średnicy 12 mm

WYMAGANIA DO ASORTYMENTU ZAWARTEGO W ZADANIACH 1- 4:

- Wszystkie oferowane wyroby zawarte w zadaniach 1-4 muszą posiadać certyfikat CE.

- Jeżeli oferowane elementy systemu pochodzą od różnych producentów należy dołączyć oświadczenia od producentów poszczególnych elementów, że potwierdzają kompatybilność złożonego zestawu.

- Asortyment musi być wykonany z tworzywa sztucznego łatwego i bezpiecznego dla środowiska w utylizacji.

- Termin ważności poszczególnych elementów nie może być krótszy niż 5 miesięcy od momentu dostarczenia do siedziby Zamawiającego.

- Każda dostawa będzie posiadała ten sam numer serii poszczególnych asortymentów.

- Wykonawca załączy przy każdej dostawie Świadectwo Jakości na dostarczoną serię produktów. Brak Świadectwa Jakości spowoduje nie przyjęcie danej partii do magazynu RCKiK i zwrot na koszt Wykonawcy– dotyczy zadania 1 oraz zadania 3.

- Przedmiot zamówienia obejmuje również nieodpłatne przeszkolenie pracowników RCKiK i Terenowych Oddziałów w siedzibie Zamawiającego oraz w Oddziałach Terenowych w zakresie stosowania systemu.

- Do ofert należy dołączyć zalecenia odnośnie fazy przedanalitycznej tj. postępowania z pobranymi próbkami krwi, temperatury przechowywania, wirowania – w tym parametry wirowania, mieszania pobranych próbek krwi.

- Do ofert należy dołączyć partię próbną w postaci;

-   po 5 sztuk każdego wyrobu zawartego w zadaniach 1-4  w celu potwierdzenia oceny zgodności z wymaganiami Zamawiającego. Zamawiający poniesie koszty próbek na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę. Sposób przygotowania partii próbnej określony w SIWZ : rozdz. V, pkt 9.

- Nie spełnienie wyżej wyszczególnionych wymagań dla poszczególnych zadań skutkować będzie odrzuceniem ofert.

25.06.2013 r. wraz ze zmianami

wprowadzonymi pismem z dn. 27-06-2013 r. i 28-06-2013 r.

____________________________                         ___________________________________

/Data /                                         				podpis Dyrektora

#### Załącznik nr 2.1. – 2.4. do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Nr sprawy 20/P/1-4/2013  - zadanie …..

oświadczam, że spełniam warunki przedstawione w art. 22. ust.1. ustawy Prawo zamówień publicznychz dnia 29.01.2004 r. (tekst jednolity - Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, ze zm.), dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

PODPIS WYKONAWCY

Data…………………                                                ..……………………………………………

Załącznik nr 3.1 – 3.4. do SIWZ

# OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

z art. 36, ust. 4 ustawy P.z.p.

(tekst jednolity - Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, ze zm.)

- NR SPRAWY  20/P/1-4/2013 – zadanie ……

Oświadczamy, że część zamówienia, a mianowicie ……………………………………………………………………………………………, powierzymy podwykonawcom / Oświadczamy, że żadną z części zamówienia nie powierzymy podwykonawcom 12.

1-(niepotrzebne skreślić)!!!

2-wypełnić, jeżeli dotyczy:

Powierzone zadania…………………………………………………………………………...

Data								PODPIS WYKONAWCY

……………………………….                                                    ………………………………………..

Załącznik nr  4.1. – 4.4.

# OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Z ART. 24, UST. 1 USTAWY P.Z.P.

(t. jedn. -  Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, ze zm.)

- NR SPRAWY 20/P/1-4/2013 – zadanie nr …….

Oświadczam o braku podstaw do wykluczenia na podst. art. 24 ust. 1 ustawy P.z.p.

PODPIS WYKONAWCY

Data…………………                                     ..……………………………………………

/PIECZĘĆ WYKONAWCY/

# Załącznik nr 5.1.do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 130 tys. Euro pn.: „Dostawa probówek do poboru krwi w systemie zamkniętym, probówek plastikowych jednorazowych oraz innych akcesoriów, tj.

Zadanie 1  - Jednorazowy zamknięty próżniowy system do pobierania krwi żylnej wraz z korkami zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.

WYKONAWCA:

1.Nazwa przedsiębiorstwa: ........................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

2.Adres przedsiębiorstwa: .........................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

3.Numer telefonu: .......................................................................................................................

4.Numer faksu: ...........................................................................................................................

5.Numer konta bankowego: .....................................................................................................

.....................................................................................................................................................

6. NIP…………………………………………………………………………………………..

7. REGON……………………………………………………………………………………..

8.adres e-mail………………………………………………………………………………….

9.strona internetowa…………………………………………………………………………..

.Składamy ofertę na wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ nr 20/P/1-4/2013 – zadanie 1 na:  - Jednorazowy zamknięty próżniowy system do pobierania krwi żylnej wraz z korkami

Tabela nr 1

## Zadanie 1: Jednorazowy zamknięty próżniowy system do pobierania krwi żylnej wraz z korkami:

| lp. | nazwa asortymentu | objętość pobieranej krwi w ml | wymiary: śr. x dł. w mm | ilość na 18 miesięcy w szt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | probówki do uzyskiwania surowicy z aktywatorem wykrzepiania i z żelem rozdzielającym | 5- 6 | 13 x 100 | 127 000 |
| II. | probówki do izolacji osocza do badań technikami biologii molekularnej z K2EDTA i z żelem | 5- 6 | 13 x 100 | 127 000 |
| III. | probówki do izolacji osocza do badań technikami biologii molekularnej z K2EDTA i z żelem | 8- 9 | 16 x 100 | 127 000 |
| IV. | probówki do uzyskiwania surowicy z aktywatorem wykrzepiania | 6 | 13 x 100 | 6 500 |
| V. | probówki z K2EDTA lub K3EDTA | 4-5 | 13 x 75- 100 | 125 000 |
| VI. | probówki z K3EDTA | 2- 3 | 11- 13 x 60- 75 | 100 000 |
| VII. | probówki z cytrynianem sodu | 2- 3 | 11- 13 x 60- 75 | 100 |
| VIII. | probówki z heparyną litową | 6 | 13 x 100 | 100 |
| IX. | Probówki z trombiną do szybkiego uzyskiwania surowicy (po 5 minutach) | 6 | 13 x 100 | 100 |
| X. | sterylna igła do pobierania krwi żylnej 21 G z zabezpieczeniem trwale zintegrowanym z igłą |  | 0,8 x 38 | 105 000 |
| XI. | uchwyt do igły z poz.10 |  |  | 105 000 |
| XII. | igła do pobierania krwi żylnej 21 G z zabezpieczeniem trwale zintegrowanym z igłą, połączona na trwale z uchwytem (zestaw sterylny) |  | 0,8 x 38 | 18 000 |
| XIII. | adaptery do pobierania krwi z zaworkiem umożliwiające bezpieczne przenoszenie krwi ze strzykawki do zamkniętej probówki próżniowej |  |  | 22 000 |
| XIV. | korki do probówek z poz. 1 |  |  | 50 000 |

2.Oświadczamy, że przedmiot zamówienia  spełnia nasze  wymagania wymienione w rozdz.I oraz w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – zał. nr 1.1 – 1.4.–   SIWZ nr 20/P/1-4/2013 wraz ze zmianami wprowadzonymi pismem z dn. 28-06-2013 r.

3. ZESTAWIENIE CENOWO-ASORTYMENTOWE:

Tabela nr 2

| L.P. | Asortyment wg tabeli nr 1 | Nazwa produktu wg producenta oraz nr katalogowy produktu wg producenta | Cena netto za 100 szt. | ILOŚĆ | Wartość zamówienia netto | VAT % | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | I. | Nazwa produktu wg producenta _____________ nr katalogowy produktu wg producenta: _____________ Producent: ___________ |  |  |  |  |  |
| 2. | II. | Nazwa produktu wg producenta _____________ nr katalogowy produktu wg producenta: _____________ Producent: ___________ |  |  |  |  |  |
| 3. | III. | Nazwa produktu wg producenta _____________ nr katalogowy produktu wg producenta: _____________ Producent: ___________ |  |  |  |  |  |
| 4. | IV. | Nazwa produktu wg producenta _____________ nr katalogowy produktu wg producenta: _____________ Producent: ___________ |  |  |  |  |  |
| 5. | V. | Nazwa produktu wg producenta _____________ nr katalogowy produktu wg producenta: _____________ Producent: ___________ |  |  |  |  |  |
| 6. | VI. | Nazwa produktu wg producenta _____________ nr katalogowy produktu wg producenta: _____________ Producent: ___________ |  |  |  |  |  |
| 7. | VII. | Nazwa produktu wg producenta _____________ nr katalogowy produktu wg producenta: _____________ Producent: ___________ |  |  |  |  |  |
| 8. | VIII. | Nazwa produktu wg producenta _____________ nr katalogowy produktu wg producenta: _____________ Producent: ___________ |  |  |  |  |  |
| 9. | IX. | Nazwa produktu wg producenta _____________ nr katalogowy produktu wg producenta: _____________ Producent: ___________ |  |  |  |  |  |
| 10. | X. | Nazwa produktu wg producenta _____________ nr katalogowy produktu wg producenta: _____________ Producent: ___________ |  |  |  |  |  |
| 11. | XI. | Nazwa produktu wg producenta _____________ nr katalogowy produktu wg producenta: _____________ Producent: ___________ |  |  |  |  |  |
| 12. | XII. | Nazwa produktu wg producenta _____________ nr katalogowy produktu wg producenta: _____________ Producent: ___________ |  |  |  |  |  |
| 13. | XIII. | Nazwa produktu wg producenta _____________ nr katalogowy produktu wg producenta: _____________ Producent: ___________ |  |  |  |  |  |
| 14. | XIV. | Nazwa produktu wg producenta _____________ nr katalogowy produktu wg producenta: _____________ Producent: ___________ |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

3.1.Wartość pełnego zamówienia netto wynosi:

Cyfrowo:................................................................................PLN

Słownie: ......................................................................................................................PLN

3.2.Wartość pełnego zamówienia brutto wynosi:

Cyfrowo:................................................................................PLN

Słownie: ......................................................................................................................PLN

4. Cena netto przedmiotu zamówienia zaproponowana w ofercie przez nas jest ceną ostateczną i nie może ulec podwyższeniu.

5. Płatność przelewem za każdorazową dostawę przedmiotu zamówienia, w terminie 30 dni od daty dostawy.

6. Transport przedmiotu zamówienia transportem Wykonawcy i na jego koszt do siedziby Zamawiającego.

7. Terminy dostaw:

- dostawa przedmiotu zamówienia   – 14 dni od dnia podpisania umowy,

- dostawy odbywać się będą  sukcesywnie przez okres 18 miesięcy, wg składanych za  pośrednictwem faksu zamówień, określających faktyczne potrzeby Zamawiającego - dostawa powinna nastąpić najpóźniej do 14 dni licząc od daty złożenia zamówienia lub zgodnie z  terminem ustalonym na zamówieniu

albo

- dostawy mogą odbywać się zgodnie z dołączonym do oferty harmonogramem dostaw Wykonawcy (średnio raz na miesiąc) oraz zapewnieniem w szczególnych przypadkach dostaw  w trybie pilnym (na cito) w terminie 4 dni roboczych od chwili złożenia za  pośrednictwem faksu zamówienia.

8. Gwarancja na oferowany przedmiot zamówienia dla poszczególnych elementów nie może być krótsza niż 5 miesięcy od daty dostawy.

9. Sposób reprezentacji Wykonawcy dla potrzeb niniejszego zamówienia jest

następujący: ................................................................................................................

....................................................................................................................................

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki cywilnej lub składający wspólną ofertę)

10. Oświadczamy, iż -za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach nr ................................................... – niniejsza oferta oraz wszystkie załączniki  do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

11. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ nr 20/P/1-4/2013 wraz ze zmianami wprowadzonymi pismem z dn. 28-06-2013 r. i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, oraz zdobyliśmy konieczne informacje do właściwego przygotowania  oferty.

12. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ nr 20/P/1-4/2013 wraz ze zmianami wprowadzonymi pismem z dn. 28-06-2013 r., czyli przez okres 30 dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert.

13.Oświadczamy, że należymy/nie należymy* do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp.

*niepotrzebne skreślić

(W przypadku, gdy Wykonawca oświadczy, że należy do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 pzp składa dokument wymagany w SIWZ rozdział III pkt A) ppkt 4.)

14. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ 20/P/1-4/2013  projekt umowy został przez nas zaakceptowany  i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do  zawarcia umowy na  określonych  w niej warunkach, w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

15. Oświadczamy, że zrealizujemy zamówienie na warunkach określonych w SIWZ  nr 20/P/1-4/2013 wraz ze zmianami wprowadzonymi pismem z dn. 28-06-2013 r. oraz  przedstawionych w niniejszej ofercie.

16. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres: .................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

17. Ofertę niniejszą składamy na ........................ kolejno ponumerowanych stronach.

18. Załącznikami do niniejszej oferty są dokumenty wymagane w SIWZ 20/P/1-4/2013.

…………………………………..

…………………………………..

.......................................................				........................................................

miejscowość i data					podpis Wykonawcy/Wykonawców

PIECZĘĆ WYKONAWCY

# Załącznik nr 5.2.do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 130 tys. Euro pn.: „Dostawa probówek do poboru krwi w systemie zamkniętym, probówek plastikowych jednorazowych oraz innych akcesoriów, tj.

Zadanie 2 -   Artykuły jednorazowego użytku do badań serologicznych

WYKONAWCA:

1.Nazwa przedsiębiorstwa: ........................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

2.Adres przedsiębiorstwa: .........................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

3.Numer telefonu: .......................................................................................................................

4.Numer faksu: ...........................................................................................................................

5.Numer konta bankowego: .....................................................................................................

.....................................................................................................................................................

6. NIP…………………………………………………………………………………………..

7. REGON……………………………………………………………………………………..

8.adres e-mail………………………………………………………………………………….

9.strona internetowa…………………………………………………………………………..

1. Składamy ofertę na wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ nr 20/P/1-4/2013 – zadanie 2 na: Artykuły jednorazowego użytku do badań serologicznych

Tabela nr 1

| lp. | nazwa asortymentu | objętość pobieranej krwi w ml | wymiary: śr. x dł. w mm | Ilość na 18 miesięcy w szt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | probówka nie jałowa okrągłodenna z przezroczystego tworzywa sztucznego | 4-5 | 12 x 75 | 243 000 |
| II. | probówka nie jałowa okrągłodenna z przezroczystego tworzywa sztucznego | 10- 11 | 16 x 100 | 9 500 |
| III. | pipeta Pasteur’a jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego odpornego na odkształcenie, z podziałką | 2- 3 |  | 145 000 |
| IV. | płyta serologiczna |  |  | 25 000 |
| V. | probówka Eppendorf | 1,5 |  | 1 500 |

2.Oświadczamy, że przedmiot zamówienia  spełnia nasze  wymagania wymienione w rozdz. I oraz w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – zał. nr 1.1 – 1.4.–   SIWZ nr 20/P/1-4/2013 wraz ze zmianami wprowadzonymi pismem z dn. 27-06-2013 r. i pismem z dn. 28-06-2013 r.

3. ZESTAWIENIE CENOWO-ASORTYMENTOWE:

Tabela nr 2

| L.P. | Asortyment wg tabeli nr 1 | Nazwa produktu wg producenta oraz nr katalogowy produktu wg producenta | Cena netto 100 szt. | ILOŚĆ | Wartość zamówienia netto | VAT % | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | I. | Nazwa produktu wg producenta _____________ nr katalogowy produktu wg producenta: _____________ Producent: ___________ |  |  |  |  |  |
| 2. | II. | Nazwa produktu wg producenta _____________ nr katalogowy produktu wg producenta: _____________ Producent: ___________ |  |  |  |  |  |
| 3. | III. | Nazwa produktu wg producenta _____________ nr katalogowy produktu wg producenta: _____________ Producent: ___________ |  |  |  |  |  |
| 4. | IV. | Nazwa produktu wg producenta _____________ nr katalogowy produktu wg producenta: _____________ Producent: ___________ |  |  |  |  |  |
| 5. | V. | Nazwa produktu wg producenta _____________ nr katalogowy produktu wg producenta: _____________ Producent: ___________ |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

3.1.Wartość pełnego zamówienia netto wynosi:

Cyfrowo:................................................................................PLN

Słownie: ......................................................................................................................PLN

3.2.Wartość pełnego zamówienia brutto wynosi:

Cyfrowo:................................................................................PLN

Słownie: ......................................................................................................................PLN

4. Cena  netto przedmiotu zamówienia zaproponowana w ofercie przez nas jest ceną ostateczną i nie może ulec podwyższeniu.

5. Płatność przelewem za każdorazową dostawę przedmiotu zamówienia, w terminie 30 dni od daty dostawy.

6. Transport przedmiotu zamówienia transportem Wykonawcy i na jego koszt do siedziby Zamawiającego.

7. Terminy dostaw:

- dostawa przedmiotu zamówienia   – 14 dni od dnia podpisania umowy,

- dostawy odbywać się będą  sukcesywnie przez okres 18 miesięcy, wg składanych za  pośrednictwem faksu zamówień, określających faktyczne potrzeby Zamawiającego - dostawa powinna nastąpić najpóźniej do 14 dni licząc od daty złożenia zamówienia lub zgodnie z  terminem ustalonym na zamówieniu

albo

dostawy mogą odbywać się zgodnie z dołączonym do oferty harmonogramem dostaw Wykonawcy (średnio raz na miesiąc) oraz zapewnieniem w szczególnych przypadkach dostaw  w trybie pilnym (na cito) w terminie 4 dni roboczych od chwili złożenia za  pośrednictwem faksu zamówienia.

8. Gwarancja na oferowany przedmiot zamówienia dla poszczególnych elementów nie może być krótsza niż 5 miesięcy od daty dostawy.

9. Sposób reprezentacji Wykonawcy dla potrzeb niniejszego zamówienia jest

następujący: ................................................................................................................

....................................................................................................................................

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki cywilnej lub składający wspólną ofertę)

10. Oświadczamy, iż -za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach nr ................................................... – niniejsza oferta oraz wszystkie załączniki  do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

11. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ nr 20/P/1-4/2013 wraz ze zmianami wprowadzonymi pismem z dn. 27-06-2013 r.  i pismem z dn. 28-06-2013 r. i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, oraz zdobyliśmy konieczne informacje do właściwego przygotowania  oferty.

12. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ nr 20/P/1-4/2013 wraz ze zmianami wprowadzonymi pismem z dn. 27-06-2013 r.  i pismem z dn. 28-06-2013 r., czyli przez okres 30 dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert.

13. Oświadczamy, że należymy/nie należymy* do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp.

*niepotrzebne skreślić

(W przypadku, gdy Wykonawca oświadczy, że należy do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 pzp składa dokument wymagany w SIWZ rozdział III pkt A) ppkt 4.)

14. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ 20/P/1-4/2013  projekt umowy został przez nas zaakceptowany  i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do  zawarcia umowy na  określonych  w niej warunkach, w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

15. Oświadczamy, że zrealizujemy zamówienie na warunkach określonych w SIWZ nr 20/P/1-4/2013 wraz ze zmianami wprowadzonymi pismem z dn. 27-06-2013 r.  i pismem z dn. 28-06-2013 r. oraz  przedstawionych w niniejszej ofercie.

16. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres: ..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

17. Ofertę niniejszą składamy na ........................ kolejno ponumerowanych stronach.

18. Załącznikami do niniejszej oferty są dokumenty wymagane w SIWZ 20/P/1-4/2013.

…………………………………..

…………………………………..

.......................................................				........................................................

miejscowość i data					podpis Wykonawcy/Wykonawców

PIECZĘĆ WYKONAWCY

# Załącznik nr  5.3.do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 130 tys. Euro pn.: „Dostawa probówek do poboru krwi w systemie zamkniętym, probówek plastikowych jednorazowych oraz innych akcesoriów, tj.

Zadanie 3  -  Ostrza jednorazowe do pobierania krwi włośniczkowej

WYKONAWCA:

1.Nazwa przedsiębiorstwa: ........................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

2.Adres przedsiębiorstwa: .........................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

3.Numer telefonu: .......................................................................................................................

4.Numer faksu: ...........................................................................................................................

5.Numer konta bankowego: .....................................................................................................

.....................................................................................................................................................

6. NIP…………………………………………………………………………………………..

7. REGON……………………………………………………………………………………..

8.adres e-mail………………………………………………………………………………….

9.strona internetowa…………………………………………………………………………..

1. Składamy ofertę na wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ nr 20/P/1-4/2013 – zadanie 3 na: Ostrza jednorazowe do pobierania krwi włośniczkowej

Tabela nr 1

| lp. | nazwa asortymentu | głębokość ostrza | ilość na 18 miesięcy w szt. |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Ostrza nożykowe jednorazowe do pobierania krwi włośniczkowej w obudowie plastikowej posiadające system wymuszający wysuwanie ostrza na określoną głębokość i posiadające zabezpieczenia ostrza po dokonaniu nakłucia | 2, 0 mm | 45 000 |

2.Oświadczamy, że przedmiot zamówienia  spełnia nasze  wymagania wymienione w rozdz. I oraz w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – zał. nr 1.1 – 1.4.–   SIWZ nr 20/P/1-4/2013 wraz ze zmianami wprowadzonymi pismem z dn. 27-06-2013 r. i pismem z dn. 28-06-2013 r.

3. ZESTAWIENIE CENOWO-ASORTYMENTOWE:

Tabela nr 2

| L.P. | Asortyment wg tabeli nr 1 | Nazwa produktu wg producenta oraz nr katalogowy produktu wg producenta | Cena netto 100 szt. | ILOŚĆ | Wartość zamówienia netto | VAT % | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I. | Nazwa produktu wg producenta _____________ nr katalogowy produktu wg producenta: _____________ Producent: ___________ |  | 45.000 szt. |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

3.1.Wartość pełnego zamówienia netto wynosi:

Cyfrowo:................................................................................PLN

Słownie: ......................................................................................................................PLN

3.2.Wartość pełnego zamówienia brutto wynosi:

Cyfrowo:................................................................................PLN

Słownie: ......................................................................................................................PLN

4. Cena netto przedmiotu zamówienia zaproponowana w ofercie przez nas jest ceną ostateczną i nie może ulec podwyższeniu.

5. Płatność przelewem za każdorazową dostawę przedmiotu zamówienia, w terminie 30 dni od daty dostawy.

6. Transport przedmiotu zamówienia transportem Wykonawcy i na jego koszt do siedziby Zamawiającego.

7. Terminy dostaw:

a)dostawa przedmiotu zamówienia   – 14 dni od dnia podpisania umowy,

- dostawy odbywać się będą  sukcesywnie przez okres 18 miesięcy, wg składanych za  pośrednictwem faksu zamówień, określających faktyczne potrzeby Zamawiającego - dostawa powinna nastąpić najpóźniej do 14 dni licząc od daty złożenia zamówienia lub zgodnie z  terminem ustalonym na zamówieniu

albo

- dostawy mogą odbywać się zgodnie z dołączonym do oferty harmonogramem dostaw Wykonawcy (średnio raz na miesiąc) oraz zapewnieniem w szczególnych przypadkach dostaw  w trybie pilnym (na cito) w terminie 4 dni roboczych od chwili złożenia za  pośrednictwem faksu zamówienia.

8. Gwarancja na oferowany przedmiot zamówienia dla poszczególnych elementów nie może być krótsza niż 5 miesięcy od daty dostawy.

9. Sposób reprezentacji Wykonawcy dla potrzeb niniejszego zamówienia jest

następujący: ................................................................................................................

....................................................................................................................................

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki cywilnej lub składający wspólną ofertę)

10. Oświadczamy, iż -za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach nr ................................................... – niniejsza oferta oraz wszystkie załączniki  do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

11. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ nr 20/P/1-4/2013 wraz ze zmianami wprowadzonymi pismem z dn. 27-06-2013 r.  i pismem z dn. 28-06-2013 r. i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, oraz zdobyliśmy konieczne informacje do właściwego przygotowania oferty.

12. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ nr 20/P/1-4/2013 wraz ze zmianami wprowadzonymi pismem z dn. 27-06-2013 r. i pismem z dn. 28-06-2013 r., czyli przez okres 30 dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert.

13. Oświadczamy, że należymy/nie należymy* do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp.

*niepotrzebne skreślić

(W przypadku, gdy Wykonawca oświadczy, że należy do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 pzp składa dokument wymagany w SIWZ rozdział III pkt A) ppkt 4.)

14. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ 20/P/1-4/2013  projekt umowy został przez nas zaakceptowany  i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do  zawarcia umowy na  określonych  w niej warunkach, w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

15. Oświadczamy, że zrealizujemy zamówienie na warunkach określonych w SIWZ nr 20/P/1-4/2013 wraz ze zmianami wprowadzonymi pismem z dn. 27-06-2013 r.  i pismem z dn. 28-06-2013 r. oraz  przedstawionych w niniejszej ofercie.

16. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na  
      poniższy adres: ...............................................................................................................

.........................................................................................................................................

17. Ofertę niniejszą składamy na ........................ kolejno ponumerowanych stronach.

18. Załącznikami do niniejszej oferty są dokumenty wymagane w SIWZ 20/P/1-4/2013.

…………………………………..

…………………………………..

.......................................................				........................................................

miejscowość i data					podpis Wykonawcy/Wykonawców

PIECZĘĆ WYKONAWCY

# Załącznik nr 5.4.do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 130 tys. Euro pn.: „Dostawa probówek do poboru krwi w systemie zamkniętym, probówek plastikowych jednorazowych oraz innych akcesoriów, tj.

Zadanie 4 -   Nakłuwacze jednorazowe do pobierania krwi z drenów

WYKONAWCA:

1.Nazwa przedsiębiorstwa: ........................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

2.Adres przedsiębiorstwa: .........................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

3.Numer telefonu: .......................................................................................................................

4.Numer faksu: ...........................................................................................................................

5.Numer konta bankowego: .....................................................................................................

.....................................................................................................................................................

6. NIP…………………………………………………………………………………………..

7. REGON……………………………………………………………………………………..

8.adres e-mail………………………………………………………………………………….

9.strona internetowa…………………………………………………………………………..

1. Składamy ofertę na wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ nr 20/P/1-4/2013 – zadanie 4 na: Nakłuwacze jednorazowe do pobierania krwi z drenów

Tabela nr 1

| lp. | nazwa asortymentu | ilość na 18 miesięcy w szt. |
| --- | --- | --- |
| I. | jednorazowy nakłuwacz do pobierania krwi z drenów wykonany z tworzywa sztucznego z igłami ze stali nierdzewnej, posiadający kaptur umożliwiający bezpieczne dla użytkownika nałożenie nakłuwacza na probówkę. | 155 000 |

2.Oświadczamy, że przedmiot zamówienia  spełnia nasze  wymagania wymienione w rozdz. I oraz w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – zał. nr 1.1 – 1.4.–   SIWZ nr 20/P/1-4/2013 wraz ze zmianami wprowadzonymi  pismem z dn. 28-06-2013 r.

3. ZESTAWIENIE CENOWO-ASORTYMENTOWE:

Tabela nr 2

| L.P. | Asortyment wg tabeli nr 1 | Nazwa produktu wg producenta oraz nr katalogowy produktu wg producenta | Cena netto 100 szt. | ILOŚĆ | Wartość zamówienia netto | VAT % | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | I. | Nazwa produktu wg producenta _____________ nr katalogowy produktu wg producenta: _____________ Producent: ___________ |  | 155.000 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

3.1.Wartość pełnego zamówienia netto wynosi:

Cyfrowo:................................................................................PLN

Słownie: ......................................................................................................................PLN

3.2.Wartość pełnego zamówienia brutto wynosi:

Cyfrowo:................................................................................PLN

Słownie: ......................................................................................................................PLN

4. Cena netto przedmiotu zamówienia zaproponowana w ofercie przez nas jest ceną ostateczną i nie może ulec podwyższeniu.

5. Płatność przelewem za każdorazową dostawę przedmiotu zamówienia, w terminie 30 dni od daty dostawy.

6. Transport przedmiotu zamówienia transportem Wykonawcy i na jego koszt do siedziby Zamawiającego.

7. Terminy dostaw:

- dostawa przedmiotu zamówienia   – 14 dni od dnia podpisania umowy,

- dostawy odbywać się będą  sukcesywnie przez okres 18 miesięcy, wg składanych za  pośrednictwem faksu zamówień, określających faktyczne potrzeby Zamawiającego - dostawa powinna nastąpić najpóźniej do 14 dni licząc od daty złożenia zamówienia lub zgodnie z  terminem ustalonym na zamówieniu

albo

- dostawy mogą odbywać się zgodnie z dołączonym do oferty harmonogramem dostaw Wykonawcy (średnio raz na miesiąc) oraz zapewnieniem w szczególnych przypadkach dostaw  w trybie pilnym (na cito) w terminie 4 dni roboczych od chwili złożenia za  pośrednictwem faksu zamówienia.

8. Gwarancja na oferowany przedmiot zamówienia dla poszczególnych elementów nie może być krótsza niż 5 miesięcy od daty dostawy.

9. Sposób reprezentacji Wykonawcy dla potrzeb niniejszego zamówienia jest

następujący: ................................................................................................................

....................................................................................................................................

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki cywilnej lub składający wspólną ofertę)

10. Oświadczamy, iż -za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach nr ................................................... – niniejsza oferta oraz wszystkie załączniki  do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

11. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ nr 20/P/1-4/2013 wraz ze zmianami wprowadzonymi  pismem z dn. 28-06-2013 r. i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, oraz zdobyliśmy konieczne informacje do właściwego przygotowania  oferty.

12. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ nr 20/P/1-4/2013 wraz ze zmianami wprowadzonymi  pismem z dn. 28-06-2013 r., czyli przez okres 30 dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert.

13. Oświadczamy, że należymy/nie należymy* do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp.

*niepotrzebne skreślić

(W przypadku, gdy Wykonawca oświadczy, że należy do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 pzp składa dokument wymagany w SIWZ rozdział III pkt A) ppkt 4.)

14. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ 20/P/1-4/2013  projekt umowy został przez nas zaakceptowany  i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do  zawarcia umowy na  określonych  w niej warunkach, w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

15. Oświadczamy, że zrealizujemy zamówienie na warunkach określonych w SIWZ nr 20/P/1-4/2013 wraz ze zmianami wprowadzonymi  pismem z dn. 28-06-2013 r.  oraz  przedstawionych w niniejszej ofercie.

16. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres: ...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

17. Ofertę niniejszą składamy na ........................ kolejno ponumerowanych stronach.

18. Załącznikami do niniejszej oferty są dokumenty wymagane w SIWZ 20/P/1-4/2013.

…………………………………..

…………………………………..

.......................................................				........................................................

miejscowość i data					podpis Wykonawcy/Wykonawców

# Załącznik nr  6.1.do SIWZ

UMOWA NR 20/P/1/2013 - projekt

Podpisana w dniu ……………. r. we Wrocławiu pomiędzy:

Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. im. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu, ul. Czerwonego Krzyża 5/9,  50-345 Wrocław zarejestrowanym pod nr KRS: 0000034677  w Krajowym Rejestrze Sądowym, zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, w imieniu którego działają:

Dyrektor – lek. Ryszard Kozłowski

a:

……………………………………………………………………………………………………………

z siedzibą …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr …………………..

zwaną dalej „Wykonawcą” , którą reprezentuje/ą:

…………………………………………..

§1

Niniejsza umowa została poprzedzona przeprowadzeniem postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, ze zm.)  zwanej dalej Ustawą. „SIWZ” oraz Oferta Wykonawcy (załącznik nr 5.1.) stanowi integralną część umowy.

§2

1. Przedmiotem umowy jest: dostawa probówek do poboru krwi w systemie zamkniętym, probówek plastikowych jednorazowych oraz innych akcesoriów, tj. Zadanie 1  - Jednorazowy zamknięty próżniowy system do pobierania krwi żylnej wraz z korkami

2.Szczegółowe określenie przedmiotu umowy zawiera załącznik nr 1.1 – 1-4. wraz ze zmianami wprowadzonymi pismem z dn. 28-06-2013 r. oraz oferta Wykonawcy (załącznik nr 5.1.), które wraz ze SIWZ stanowią integralną część Umowy.

§3

- Dostawy będą dokonywane transportem Wykonawcy i na jego koszt do wskazanego pomieszczenia magazynowego w siedzibie Zamawiającego w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia za pomocą faksu.

- Dostawy mogą nastąpić w dni robocze  - od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 13:00.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia dla poszczególnych elementów nie krótszy niż 5 miesięcy od daty dostawy, przy czym termin gwarancji liczony jest od dnia każdorazowej realizacji dostawy do Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia wad przez Zamawiającego, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu nieodpłatnie nowy towar, wolny od wad, zgodny ze złożoną ofertą.

4.Wykonawca gwarantuje, że:

- przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania zawarte w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia  - załącznik 1.1 – 1.4. wraz ze zmianami wprowadzonymi pismem z dn. 28-06-2013 r.

- oferowany system zamknięty gwarantuje pełną ochronę przed kontaktem z krwią osobę pobierającą  krew jak i pacjenta,

- oferowany system musi współpracować z posiadanymi przez Zamawiającego analizatorami: Vitros 3600, Architekt i2000, Olympus PK80, Techno Twin Station, Pentra 80 XL, Micros 60.

- wszystkie oferowane probówki będą oznakowane etykietą, przy czym etykieta powinna zawierać następujące informacje: nazwa producenta, objętość pobieranego materiału, termin ważności, numer serii.

- na opakowaniu bezpośrednim jednej serii danego wyrobu medycznego muszą znaleźć się następujące informacje: numer katalogowy, oznakowanie sterylności, symbol sprzętu jednorazowego i znak CE.

- wszystkie elementy posiadają oznaczenie CE,

- oferowany przedmiot umowy posiada deklarację zgodności CE z normami UE potwierdzająca oznakowanie oferowanych wyrobów medycznych  znakiem CE zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych,

- każda dostawa będzie posiadała ten sam numer serii poszczególnych asortymentów.

- załączy przy każdej dostawie Świadectwo Jakości na dostarczoną serię produktów. Brak Świadectwa Jakości spowoduje nie przyjęcie danej partii do magazynu RCKiK i zwrot na koszt Wykonawcy.

- przedmiot zamówienia obejmuje również nieodpłatne przeszkolenie pracowników RCKiK i Terenowych Oddziałów w siedzibie Zamawiającego oraz w Terenowych Oddziałach w zakresie stosowania systemu.

§4

# ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1.W celu zapewnienia należytego wykonania umowy Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania Umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 2% ceny całkowitej brutto oferty określonej w załączniku nr 5.1. do SIWZ  - formularzu ofertowym w pkt 3.2.

2. Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku formach, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, ze zm.), tj. pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

3. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym.

4. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniężny na rachunek Wykonawcy.

5. Zwrot wniesionego zabezpieczenia następuje w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należyte wykonanie.

§5

- Wynagrodzenie Wykonawcy ustala się:

cyfrowo netto: ………………………………….PLN

słownie netto: ………………………………………………………. PLN

Podatek VAT:

cyfrowo: …………………………………………PLN

słownie: ………………………………………………………………PLN

cyfrowo brutto: ………………………………….PLN

słownie brutto:……………………………………………………… PLN

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 rozumiane jest jako DDP (zgodnie z  Incoterms 2010) i będzie obejmować między innymi :

a/ wartość przedmiotu umowy,

b/koszty transportu zagranicznego (o ile wystąpią) i krajowego do siedziby Zamawiającego,

c/ koszty  ubezpieczenia towaru za granicą (o ile wystąpią)i w kraju do czasu przekazania go do

Zamawiającego,

d/ koszty opakowania i znakowania wymaganego do przewozu (o ile wystąpią),

e/ koszty załadunku i rozładunku oraz transportu wewnętrznego u Zamawiającego,

f/ cło i koszty odprawy celnej (o ile wystąpi)

g/ koszty kontroli międzynarodowej (o ile wystąpi),

h/ podatek VAT.

3. Wartość umowy netto podana w pkt. 1 nie może ulec podwyższeniu przez cały okres trwania umowy.

4. Zamawiający przewiduje możliwość aneksowania umowy, w trakcie jej realizacji, w związku ze zmianą aktualnie obowiązującej stawki  podatku VAT - w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia  lub zwiększenia wynagrodzenia brutto Wykonawcy o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT.

§6

1.Termin płatności:

-za każdorazową dostawę przedmiotu zamówienia wykonaną zgodnie z umową, wynosi 30 dni od daty dostawy i wystawienia faktury VAT.

2.Płatność będzie dokonywana przelewem na wskazane w  fakturze konto Wykonawcy.

§7

1.Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z ważnych powodów, a w szczególności,   
gdy druga Strona nie wykonuje niniejszej umowy bądź wykonuje umowę w sposób niezgodny z jej 
postanowieniami.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

3. W przypadku, o którym mowa w pkt. 2 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z    tytułu wykonania części umowy.

§8

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:

1.  Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

a) w wysokości 0,5% wartości brutto ogółem przedmiotu umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy  z powodu okoliczności, o których mowa w § 7 w pkt.1,

b) w wysokości 0,2% wartości brutto nie dostarczonego w terminie przedmiotu umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

2.  Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto ogółem  przedmiotu umowy, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu  okoliczności, o których mowa w § 7 w pkt.1.

# 3.Zamawiający ma prawo do potrącenia należności naliczonych z tytułu kar umownych z płatności za faktury Wykonawcy, na podstawie noty wystawionej przez Zamawiającego.

4.Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§9

1.Umowa zostaje zawarta na okres 18 miesięcy, licząc od daty podpisania umowy lub do wyczerpania wartości brutto umowy.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany terminu obowiązywania umowy, tj. przedłużenie terminu trwania umowy za zgodą Wykonawcy w sytuacji niewykorzystania wartości brutto umowy do pierwotnego terminu obowiązywania umowy.

§10

1. Osoby odpowiedzialne w ramach realizacji niniejszej umowy:

a) od strony Zamawiającego  -  Kierownik Działu Laboratoryjnego-  dr nauk przyr. Elżbieta Klausa.

– tel. 71/3715 843; faks: 71/328 17 13;

- sprawy finansowo-księgowe - Z-ca Głównego Księgowego -

- mgr Jacek Blicharski  - tel.71/3715 885; faks: 71/328 17 13;

- od strony Wykonawcy  -     – tel. /faks

2. Strony zobowiązują się każdorazowo informować o zmianach osób odpowiedzialnych za realizację niniejszej umowy.

§11

Wszelkie zmiany wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.

§12

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

§13

Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd rzeczowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§14

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla Zamawiającego oraz po 1 dla Wykonawcy.

WYKONAWCA :                                                                                 ZAMAWIAJĄCY:

# załącznik nr 6.2.do SIWZ

UMOWA NR 20/P/2/2013 - projekt

Podpisana w dniu ……………. r. we Wrocławiu pomiędzy:

Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. im. Tadeusza Dorobisza  we Wrocławiu, ul. Czerwonego Krzyża 5/9, 50-345 Wrocław zarejestrowanym pod nr KRS: 0000034677  w Krajowym Rejestrze Sądowym, zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, w imieniu którego działają:

Dyrektor – lek. Ryszard Kozłowski

a:

……………………………………………………………………………………………………………

z siedzibą …………………………………………………………………………………………………

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr …………………..

zwaną dalej „Wykonawcą” , którą reprezentuje/ą:

…………………………………………..

…………………………………………..

§1

Niniejsza umowa została poprzedzona przeprowadzeniem postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, ze zm.)  zwanej dalej Ustawą. „SIWZ” oraz Oferta Wykonawcy (załącznik nr 5.2.) stanowi integralną część umowy.

§2

1. Przedmiotem umowy jest: dostawa probówek do poboru krwi w systemie zamkniętym, probówek plastikowych jednorazowych oraz innych akcesoriów, tj. Zadanie 2 - Artykuły jednorazowego użytku do badań serologicznych.

2.Szczegółowe określenie przedmiotu umowy zawiera załącznik nr 1.1 – 1-4. wraz ze zmianami wprowadzonymi pismem z dn. 27-06-2013 r. i pismem z dn. 28-06-2013 r. oraz oferta Wykonawcy (załącznik nr 5.2.), które wraz ze SIWZ stanowią integralną część Umowy.

§3

1.Dostawy będą dokonywane transportem Wykonawcy i na jego koszt do wskazanego pomieszczenia magazynowego w siedzibie Zamawiającego w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia za pomocą faksu.

2.Dostawy mogą nastąpić w dni robocze  - od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 13:00.

3.Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia dla poszczególnych elementów nie krótszy niż 5 miesięcy od daty dostawy, przy czym termin gwarancji liczony jest od dnia każdorazowej realizacji dostawy do Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia wad przez Zamawiającego, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu nieodpłatnie nowy towar, wolny od wad, zgodny ze złożoną ofertą.

4.Wykonawca gwarantuje, że:

- przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania zawarte w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia  - załącznik 1.1 – 1.4. wraz ze zmianami wprowadzonymi pismem z dn. 27-06-2013 r. i pismem z dn. 28-06-2013 r.

- na opakowaniu  bezpośrednim jednej serii danego wyrobu medycznego muszą znaleźć się następujące informacje: numer katalogowy, znak CE i termin ważności,

- oferowany przedmiot umowy posiada deklarację zgodności CE z normami UE potwierdzająca oznakowanie oferowanych wyrobów medycznych  znakiem CE zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych,

- każda dostawa będzie posiadała ten sam numer serii poszczególnych asortymentów.

- przedmiot zamówienia obejmuje również nieodpłatne przeszkolenie pracowników RCKiK i Terenowych Oddziałów w siedzibie Zamawiającego oraz w Terenowych Oddziałach w zakresie stosowania przedmiotu umowy.

§4

# ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1.W celu zapewnienia należytego wykonania umowy Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania Umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 2% ceny całkowitej brutto oferty określonej w załączniku nr 5.1. do SIWZ  - formularzu ofertowym w pkt 3.2.

2. Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku formach, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, ze zm.), tj. pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

3. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym.

4. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniężny na rachunek Wykonawcy.

5. Zwrot wniesionego zabezpieczenia następuje w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należyte wykonanie.

§5

- Wynagrodzenie Wykonawcy ustala się:

cyfrowo netto: ………………………………….PLN

słownie netto: ………………………………………………………. PLN

Podatek VAT:

cyfrowo: …………………………………………PLN

słownie: ………………………………………………………………PLN

cyfrowo brutto: ………………………………….PLN

słownie brutto:……………………………………………………… PLN

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 rozumiane jest jako DDP (zgodnie z  Incoterms 2010) i będzie obejmować między innymi :

a/ wartość przedmiotu umowy,

b/koszty transportu zagranicznego (o ile wystąpią) i krajowego do siedziby Zamawiającego,

c/ koszty  ubezpieczenia towaru za granicą (o ile wystąpią)i w kraju do czasu przekazania go do

Zamawiającego,

d/ koszty opakowania i znakowania wymaganego do przewozu (o ile wystąpią),

e/ koszty załadunku i rozładunku oraz transportu wewnętrznego u Zamawiającego,

f/ cło i koszty odprawy celnej (o ile wystąpi)

g/ koszty kontroli międzynarodowej (o ile wystąpi),

h/ podatek VAT.

3. Wartość umowy netto podana w pkt. 1 nie może ulec podwyższeniu przez cały okres trwania umowy.

4. Zamawiający przewiduje możliwość aneksowania umowy, w trakcie jej realizacji, w związku ze zmianą aktualnie obowiązującej stawki  podatku VAT - w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia  lub zwiększenia wynagrodzenia brutto Wykonawcy o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT.

§6

1.Termin płatności:

-za każdorazową dostawę przedmiotu zamówienia wykonaną zgodnie z umową, wynosi 30 dni od daty dostawy i wystawienia faktury VAT.

2.Płatność będzie dokonywana przelewem na wskazane w  fakturze konto Wykonawcy.

§7

1. Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z ważnych powodów, a w szczególności,   
gdy druga Strona nie wykonuje niniejszej umowy bądź wykonuje umowę w sposób niezgodny z jej 
postanowieniami.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

3.  W przypadku, o którym mowa w pkt. 2 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z    tytułu wykonania części umowy.

§8

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:

1.  Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

a) w wysokości 0,5% wartości brutto ogółem przedmiotu umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, o których mowa w § 7 w pkt.1.

b) w wysokości 0,2% wartości brutto nie dostarczonego w terminie przedmiotu umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

2.  Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto ogółem  przedmiotu umowy, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu  okoliczności, o których mowa  w § 7 w pkt.1.

# 3.Zamawiający ma prawo do potrącenia należności naliczonych z tytułu kar umownych z płatności za faktury Wykonawcy, na podstawie noty wystawionej przez Zamawiającego.

4.Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§9

1.Umowa zostaje zawarta na okres 18 miesięcy, licząc od daty podpisania umowy lub do wyczerpania wartości brutto umowy.

2.Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany terminu obowiązywania umowy, tj. przedłużenie terminu trwania umowy za zgodą Wykonawcy w sytuacji niewykorzystania wartości brutto umowy do pierwotnego terminu obowiązywania umowy.

§10

1. Osoby odpowiedzialne w ramach realizacji niniejszej umowy:

a) od strony Zamawiającego  -  Kierownik Działu Laboratoryjnego-  dr nauk przyr. Elżbieta Klausa.

– tel. 71/3715 843; fax: 71/328 17 13;

- sprawy finansowo-księgowe - Z-ca Głównego Księgowego -

- mgr Jacek Blicharski  - tel.71/3715 885; fax: 71/328 17 13;

- od strony Wykonawcy  -     – tel. /fax

2. Strony zobowiązują się każdorazowo informować o zmianach osób odpowiedzialnych za realizację    niniejszej umowy.

§11

Wszelkie zmiany wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.

§12

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

§13

Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd rzeczowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§14

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla Zamawiającego oraz po 1 dla Wykonawcy.

WYKONAWCA :                                                                                 ZAMAWIAJĄCY:

# załącznik nr  6.3. do SIWZ

UMOWA NR 20/P/3/2013 - projekt

Podpisana w dniu ……………. r. we Wrocławiu pomiędzy:

Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. im. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu, ul. Czerwonego Krzyża 5/9, 50-345 Wrocław zarejestrowanym pod nr KRS: 0000034677  w Krajowym Rejestrze Sądowym, zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, w imieniu którego działają:

Dyrektor – lek. Ryszard Kozłowski

a:

……………………………………………………………………………………………………………

z siedzibą …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr …………………..

zwaną dalej „Wykonawcą” , którą reprezentuje/ą:

…………………………………………..

…………………………………………..

§1

Niniejsza umowa została poprzedzona przeprowadzeniem postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, ze zm.)  zwanej dalej Ustawą. „SIWZ” oraz Oferta Wykonawcy (załącznik nr 5.3.)stanowi integralną część umowy.

§2

1. Przedmiotem umowy jest: dostawa probówek do poboru krwi w systemie zamkniętym, probówek plastikowych jednorazowych oraz innych akcesoriów, tj. Zadanie 3  - Ostrza jednorazowe do pobierania krwi włośniczkowej.

2.Szczegółowe określenie przedmiotu umowy zawiera załącznik nr 1.1 – 1-4. wraz ze zmianami wprowadzonymi pismem z dn. 27-06-2013 r. i pismem z dn. 28-06-2013 r. oraz oferta Wykonawcy (załącznik nr 5.3.), które wraz ze SIWZ stanowią integralną część Umowy.

§3

1.Dostawy będą dokonywane transportem Wykonawcy i na jego koszt do wskazanego pomieszczenia magazynowego w siedzibie  Zamawiającego w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia za pomocą faksu.

2.Dostawy mogą nastąpić w dni robocze  - od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 13:00.

3.Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia dla poszczególnych elementów nie krótszy niż 5 miesięcy od daty dostawy, przy czym termin gwarancji liczony jest od dnia każdorazowej realizacji dostawy do Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia wad przez Zamawiającego, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu nieodpłatnie nowy towar, wolny od wad, zgodny ze złożoną ofertą.

4.Wykonawca gwarantuje, że:

- przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania zawarte w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia  - załącznik 1.1 – 1.4. wraz ze zmianami wprowadzonymi pismem z dn. 27-06-2013 r. i pismem z dn. 28-06-2013 r.,

- oferowany przedmiot umowy posiada deklarację zgodności CE z normami UE potwierdzająca oznakowanie oferowanych wyrobów medycznych  znakiem CE zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych,

- każda dostawa będzie posiadała ten sam numer serii poszczególnych asortymentów.

- załączy przy każdej dostawie Świadectwo Jakości na dostarczoną serię produktów. Brak Świadectwa Jakości spowoduje nie przyjęcie danej partii do magazynu RCKiK i zwrot na koszt Wykonawcy,

- przedmiot zamówienia obejmuje również nieodpłatne przeszkolenie pracowników RCKiK i Terenowych Oddziałów w siedzibie Zamawiającego oraz w Terenowych Oddziałach w zakresie stosowania przedmiotu umowy.

§4

# ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1.W celu zapewnienia należytego wykonania umowy Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania Umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 2% ceny całkowitej brutto oferty określonej w załączniku nr 5.1. do SIWZ  - formularzu ofertowym w pkt 3.2.

2. Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku formach, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, ze zm.), tj. pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

3. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym.

4. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniężny na rachunek Wykonawcy.

5. Zwrot wniesionego zabezpieczenia następuje w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należyte wykonanie.

§5

- Wynagrodzenie Wykonawcy ustala się:

cyfrowo netto: ………………………………….PLN

słownie netto: ………………………………………………………. PLN

Podatek VAT:

cyfrowo: …………………………………………PLN

słownie: ………………………………………………………………PLN

cyfrowo brutto: ………………………………….PLN

słownie brutto:……………………………………………………… PLN

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 rozumiane jest jako DDP (zgodnie z  Incoterms 2010) i będzie obejmować między innymi :

a/ wartość przedmiotu umowy,

b/koszty transportu zagranicznego (o ile wystąpią) i krajowego do siedziby Zamawiającego,

c/ koszty  ubezpieczenia towaru za granicą (o ile wystąpią)i w kraju do czasu przekazania go do

Zamawiającego,

d/ koszty opakowania i znakowania wymaganego do przewozu (o ile wystąpią),

e/ koszty załadunku i rozładunku oraz transportu wewnętrznego u Zamawiającego,

f/ cło i koszty odprawy celnej (o ile wystąpi)

g/ koszty kontroli międzynarodowej (o ile wystąpi),

h/ podatek VAT.

3. Wartość umowy netto podana w pkt. 1 nie może ulec podwyższeniu przez cały okres trwania umowy.

4. Zamawiający przewiduje możliwość aneksowania umowy, w trakcie jej realizacji, w związku ze zmianą aktualnie obowiązującej stawki  podatku VAT - w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia  lub zwiększenia wynagrodzenia brutto Wykonawcy o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT.

§6

1.Termin płatności:

-za każdorazową dostawę przedmiotu zamówienia wykonaną zgodnie z umową, wynosi 30 dni od daty dostawy i wystawienia faktury VAT.

2.Płatność będzie dokonywana przelewem na wskazane w  fakturze konto Wykonawcy.

§7

1. Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z ważnych powodów, a w szczególności,   
gdy druga Strona nie wykonuje niniejszej umowy bądź wykonuje umowę w sposób niezgodny z jej 
postanowieniami.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

3.  W przypadku, o którym mowa w pkt. 2 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z    tytułu wykonania części umowy.

§8

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:

1.  Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

a) w wysokości 0,5% wartości brutto ogółem przedmiotu umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, o których mowa w § 7 w pkt.1.

b) w wysokości 0,2% wartości  brutto nie dostarczonego w terminie przedmiotu umowy, za każdy 
         rozpoczęty dzień zwłoki.

2.  Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto ogółem 
     przedmiotu umowy, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu  okoliczności, o których mowa 
     w § 7 w pkt.1.

# 3.Zamawiający ma prawo do potrącenia należności naliczonych z tytułu kar umownych z płatności za faktury Wykonawcy, na podstawie noty wystawionej przez Zamawiającego.

4.Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§9

1.Umowa zostaje zawarta na okres 18 miesięcy, licząc od daty podpisania umowy lub do wyczerpania wartości brutto umowy.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany terminu obowiązywania umowy, tj. przedłużenie terminu trwania umowy za zgodą Wykonawcy w sytuacji niewykorzystania wartości brutto umowy do pierwotnego terminu obowiązywania umowy.

§10

1. Osoby odpowiedzialne w ramach realizacji niniejszej umowy:

a) od strony Zamawiającego  -  Kierownik Działu Laboratoryjnego-  dr nauk przyr. Elżbieta Klausa.

– tel. 71/3715 843; faks: 71/328 17 13;

- sprawy finansowo-księgowe - Z-ca Głównego Księgowego -

- mgr Jacek Blicharski  - tel.71/3715 885; faks: 71/328 17 13;

- od strony Wykonawcy  -     – tel. /faks

2. Strony zobowiązują się każdorazowo informować o zmianach osób odpowiedzialnych za realizację    niniejszej umowy.

§11

Wszelkie zmiany wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.

§12

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

§13

Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd rzeczowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§14

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla Zamawiającego oraz po 1 dla Wykonawcy.

WYKONAWCA :                                                                                 ZAMAWIAJĄCY:

# Załącznik nr  6.4. do SIWZ

UMOWA NR 20/P/4/2013 - projekt

Podpisana w dniu ……………. r. we Wrocławiu pomiędzy:

Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. im. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu, ul. Czerwonego Krzyża 5/9, 50-345 Wrocław zarejestrowanym pod nr KRS: 0000034677  w Krajowym Rejestrze Sądowym, zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, w imieniu którego działają:

Dyrektor – lek. Ryszard Kozłowski

a:

……………………………………………………………………………………………………………

z siedzibą …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr …………………..

zwaną dalej „Wykonawcą” , którą reprezentuje/ą:

…………………………………………..

…………………………………………..

§1

Niniejsza umowa została poprzedzona przeprowadzeniem postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, ze zm.)  zwanej dalej Ustawą. „SIWZ” oraz Oferta Wykonawcy (załącznik nr 5.4.)stanowi integralną część umowy.

§2

1. Przedmiotem umowy jest: dostawa probówek do poboru krwi w systemie zamkniętym, probówek plastikowych jednorazowych oraz innych akcesoriów, tj. Zadanie 4 -  Nakłuwacze jednorazowe do pobierania krwi z drenów.

2.Szczegółowe określenie przedmiotu umowy zawiera załącznik nr 1.1 – 1-4. wraz ze zmianami wprowadzonymi pismem z dn. 28-06-2013 r. oraz oferta Wykonawcy (załącznik nr 5.4.), które wraz ze SIWZ stanowią integralną część Umowy.

§3

1.Dostawy będą dokonywane transportem Wykonawcy i na jego koszt do wskazanego pomieszczenia magazynowego w siedzibie Zamawiającego w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia za pomocą faksu.

2.Dostawy mogą nastąpić w dni robocze  - od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 13:00.

3.Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia dla poszczególnych elementów nie krótszy niż 5 miesięcy od daty dostawy, przy czym termin gwarancji liczony jest od dnia każdorazowej realizacji dostawy do Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia wad przez Zamawiającego, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu nieodpłatnie nowy towar, wolny od wad, zgodny ze złożoną ofertą.

4.Wykonawca gwarantuje, że:

- przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania zawarte w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia  - załącznik 1.1 – 1.4. wraz ze zmianami wprowadzonymi pismem z dn. 28-06-2013 r.,

- oferowane nakłuwacze gwarantują pełną ochronę przed bezpośrednim kontaktem z krwią dawcy,

- wszystkie elementy posiadają oznaczenie CE,

- oferowany przedmiot umowy posiada deklarację zgodności CE z normami UE potwierdzająca oznakowanie oferowanych wyrobów medycznych  znakiem CE zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych,

- każda dostawa będzie posiadała ten sam numer serii poszczególnych asortymentów,

- przedmiot zamówienia obejmuje również nieodpłatne przeszkolenie pracowników RCKiK i Terenowych Oddziałów w siedzibie Zamawiającego oraz w Terenowych Oddziałach w zakresie stosowania przedmiotu umowy.

§4

# ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1.W celu zapewnienia należytego wykonania umowy Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania Umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 2% ceny całkowitej brutto oferty określonej w załączniku nr 5.1. do SIWZ  - formularzu ofertowym w pkt 3.2.

2. Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku formach, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, ze zm.), tj. pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

3. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym.

4. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniężny na rachunek Wykonawcy.

5. Zwrot wniesionego zabezpieczenia następuje w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należyte wykonanie.

§5

- Wynagrodzenie Wykonawcy ustala się:

cyfrowo netto: ………………………………….PLN

słownie netto: ………………………………………………………. PLN

Podatek VAT:

cyfrowo: …………………………………………PLN

słownie: ………………………………………………………………PLN

cyfrowo brutto: ………………………………….PLN

słownie brutto:……………………………………………………… PLN

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 rozumiane jest jako DDP (zgodnie z  Incoterms 2010) i będzie obejmować między innymi :

a/ wartość przedmiotu umowy,

b/koszty transportu zagranicznego (o ile wystąpią) i krajowego do siedziby Zamawiającego,

c/ koszty  ubezpieczenia towaru za granicą (o ile wystąpią)i w kraju do czasu przekazania go do

Zamawiającego,

d/ koszty opakowania i znakowania wymaganego do przewozu (o ile wystąpią),

e/ koszty załadunku i rozładunku oraz transportu wewnętrznego u Zamawiającego,

f/ cło i koszty odprawy celnej (o ile wystąpi)

g/ koszty kontroli międzynarodowej (o ile wystąpi),

h/ podatek VAT.

3. Wartość umowy netto podana w pkt. 1 nie może ulec podwyższeniu przez cały okres trwania umowy.

4. Zamawiający przewiduje możliwość aneksowania umowy, w trakcie jej realizacji, w związku ze zmianą aktualnie obowiązującej stawki  podatku VAT - w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia  lub zwiększenia wynagrodzenia brutto Wykonawcy o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT.

§6

1.Termin płatności:

-za każdorazową dostawę przedmiotu zamówienia wykonaną zgodnie z umową, wynosi 30 dni od daty dostawy i wystawienia faktury VAT.

2.Płatność będzie dokonywana przelewem na wskazane w  fakturze konto Wykonawcy.

§7

1. Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z ważnych powodów, a w szczególności,   
gdy druga Strona nie wykonuje niniejszej umowy bądź wykonuje umowę w sposób niezgodny z jej 
postanowieniami.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

3.  W przypadku, o którym mowa w pkt. 2 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z    tytułu wykonania części umowy.

§8

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:

1.  Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

a) w wysokości 0,5% wartości brutto ogółem przedmiotu umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, o których mowa w § 7 w pkt.1,

b) w wysokości 0,2% wartości  brutto nie dostarczonego w terminie przedmiotu umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

2.  Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto ogółem  przedmiotu umowy, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu  okoliczności, o których mowa  w § 7 w pkt.1.

# 3.Zamawiający ma prawo do potrącenia należności naliczonych z tytułu kar umownych z płatności za faktury Wykonawcy, na podstawie noty wystawionej przez Zamawiającego.

4.Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§9

1.Umowa zostaje zawarta na okres 18 miesięcy, licząc od daty podpisania umowy lub do wyczerpania wartości brutto umowy.

2.Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany terminu obowiązywania umowy, tj. przedłużenie terminu trwania umowy za zgodą Wykonawcy w sytuacji niewykorzystania wartości brutto umowy do pierwotnego terminu obowiązywania umowy.

§10

1. Osoby odpowiedzialne w ramach realizacji niniejszej umowy:

a) od strony Zamawiającego  -  Kierownik Działu Laboratoryjnego-  dr nauk przyr. Elżbieta Klausa.

– tel. 71/3715 843; fax: 71/328 17 13;

- sprawy finansowo-księgowe - Z-ca Głównego Księgowego -

- mgr Jacek Blicharski  - tel.71/3715 885; fax: 71/328 17 13;

- od strony Wykonawcy  -     – tel. /fax

2. Strony zobowiązują się każdorazowo informować o zmianach osób odpowiedzialnych za realizację niniejszej umowy.

§11

Wszelkie zmiany wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.

§12

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

§13

Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd rzeczowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§14

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla Zamawiającego oraz po 1 dla Wykonawcy.

WYKONAWCA :                                                                                 ZAMAWIAJĄCY:

# Załącznik nr 7.1. – 7.4. do SIWZ

AKCEPTOWANY WZÓR TREŚCI GWARANCJI WADIALNEJ

Podejmujemy się bezwarunkowo i nieodwołalnie wypłacenia Zamawiającemu kwoty do wysokości określonej powyżej po otrzymaniu pierwszego pisemnego żądania, bez konieczności jego uzasadniania,   o ile Zamawiający stwierdzi w swoim żądaniu, że kwota roszczenia jest mu należna w związku z zaistnieniem, co najmniej jednego z warunków zatrzymania wadium, określonego w ustawie z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Niniejsza gwarancja jest ważna od dnia jej wystawienia do dnia xx-xx-xxxx r. włącznie (okres ważności gwarancji). Wszelkie roszczenia odnośnie niniejszej Gwarancji Gwarant powinien otrzymać w okresie ważności gwarancji.