## SPECYFIKACJA DO ZAMÓWIENIA NR 12/Z/2017

1. **Nazwa postepowania**

**„Dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatorów w Terenowym Oddziale w Głogowie i w Lubinie dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”**

1. **Przedmiot zamówienia:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.P.** | **Nazwa i opis przedmiotu zamówienia** | **ilość** | **Miejsce dostawy, montażu i uruchomienia** |
| 1 | **DAIKIN 3,5kw FTXS35K Profesional** | **1** | **Lubin** |
| 2 | **FUJITSU 3,5kw ASYG12 LMCA** | **2** | **Lubin** |
| 3 | **FUJITSU 2kw ASYG07 LMCE** | **1** | **Lubin** |
| 4 | **FUJITSU G1 ASYG18LFCA** | **1** | **Głogów** |
| 5 | **FUJITSU G4 ASYG12LMCA** | **1** | **Głogów** |
| 6 | **FUJITSU G7 ASYG09LMCA** | **1** | **Głogów** |
| 7 | **Przegląd techniczny siedmiu klimatyzatorów wraz z dezynfekcją zgodnie z zaleceniami producenta tj. co 6 miesięcy**(zawierający koszty robocizny, materiały zużywalne dojazdy, delegacje i inne). | **6** |  |

1. **Termin, miejsce i warunki wykonania zamówienia**
2. Dostawa, montaż i uruchomienie (poprawne działanie) przedmiotu zamówienia wraz ze szkoleniem wskazanych użytkowników odbędzie się w terminie do 3 tygodni (klimatyzatory Fujitsu) i do 5 tygodni (klimatyzator Daikin). Dokładna data i godzina powinna zostać uzgodniona wcześniej z Zamawiającym.
3. Transport przedmiotu zamówienia będzie się odbywał transportem zapewnionym przez Wykonawcę i na jego koszt.
4. Umowę uważa się za zrealizowaną po dostarczeniu, montażu i uruchomieniu zamawianych klimatyzatorów we wskazanych pomieszczeniach RCKiK mieszczących się w OT w Głogowie ul. Kościuszki 15 i w Lubinie ul. Bema 5 oraz podpisaniu protokołów odbioru dla każdego klimatyzatora.
5. **Gwarancja**
6. Zamawiający wymaga 5 letniej gwarancji producenta (FUJITSU) i 3 letniej gwarancji producenta (DAIKIN) na przedmiot zamówienia oraz 2 letniej gwarancji wykonawcy na montaż i materiały, liczonej od daty podpisania protokołu odbioru każdego klimatyzatora.

**V.** **Serwis**

1. Wykonawca w okresie gwarancji zapewnia serwis gwarancyjny na koszt gwaranta (obejmujący w szczególności koszty robocizny, części/podzespołów, dojazdów, delegacji), co oznacza, że Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi.
2. Wszelkie przeglądy serwisowe i naprawy gwarancyjne wymagają zgłoszenia firmie będącej autoryzowanym przez producenta serwisantem gwarancyjnym a to;.......................... tel..........................fax.................................. e-mail.......................
3. Wykonawca zobowiązuje się, że czas reakcji serwisu, rozumiany jako konieczność dojazdu do Zamawiającego, wynosi maksymalnie 1 dzień roboczy od telefonicznego lub pisemnego zgłoszenia awarii czy usterki, przy czym czas przyjazdu, ustalenia usterek lub uszkodzeń oraz naprawy urządzenia nie może być dłuższy niż 3 dni robocze od dnia zgłoszenia.. Zgłaszanie awarii bądź usterek może następować od pon. do pt., w godzinach 8-17.

**VI.** **Termin płatności**

1. Faktura VAT będzie wystawiona po podpisaniu protokołów odbioru dla każdego klimatyzatora – dotyczy klimatyzatorów, faktura VAT będzie wystawiona po przeprowadzeniu danego przeglądu- dotyczy przeglądów
2. Na fakturze musi być stosowane nazewnictwo zgodne z ofertą Wykonawcy.
3. Termin płatności wynosi 14 dni od daty wystawienia oraz doręczenia faktury VAT.

 **VII**. **Kryteria oceny ofert**

1. **Cena oferty – 100% zawiera: (dostawę, montaż, uruchomienie, szkolenie i przeglądy serwisowe)**

 **Najniższa oferowana cena brutto**

**Oferowana Cena = ------------------------------------------------------- x 100% x 100**

 **Cena badanej oferty brutto**

Za kryterium „oferowana cena” Zamawiający może przyznać ofercie przy randze (R) 100% maksymalnie 100 pkt. Maksymalną ilość punktów za to kryterium Zamawiający przyzna ofercie z najniższą ceną. Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniej punktów.

**Oferta, która uzyska najwyższą ilość punków za to kryterium zostanie uznana za najkorzystniejszą.**

**Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.**

**VIII. Inne**

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną na adres: przetarg@rckik.wroclaw.pl lub faksem na numer: 71-328-17-13 **do dnia 24-05-2017 do godz. 14:00**

**Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, złożenie oferty w formie pisemnej**

Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

Wrocław, dnia 17-05-2017