*1.Czy Zamawiający, zakresie Pakietu nr 1 dopuści igly do hemodializy z protektorem , które nie posiadają na opakowaniu zbiorczym kodu kreskowego tylko na opakowaniu jednostkowym?*

***Odpowiedź na pytanie nr 1:* Zamawiający dopuści igły do hemodializy z protektorem, które nie posiadają na opakowaniu zbiorczym kodu kreskowego. Zamawiający przyzna 20 punktów pomocniczych ofercie Wykonawcy, który oświadcza, że na opakowaniu jednostkowym znajduje się kod kreskowy – typ produktu (REF) i numer serii (LOT).**

**ZMIANA ZAPYTANIA:**

W związku z odpowiedzią na pytanie Zamawiający zmienia formularz ofertowy – punkt 2.1 – Tabela – pozycja nr 8:

**Było:**

Na opakowaniu zbiorczym oznaczenia: typ produktu (REF), nr serii (LOT) w postaci kodu kreskowego, data ważności, producent;

**Jest:**

Na opakowaniu zbiorczym oznaczenia: typ produktu (REF), nr serii (LOT), data ważności, producent;

**Zmiany obowiązują odpowiednio w całej specyfikacji**