**Dotyczy postępowania nr 03/Z/2020 na dostawę pojemników pustych transferowych o pojemnościach  a’300-400ml i 600ml dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu w okresie 12 miesięcy**

Pytanie 1:

Zamawiający wymaga aby dreny posiadały oznakowanie umożliwiające ich identyfikację i jednoznaczne przyporządkowanie do danego pojemnika po odłączeniu zestawu. Czy Zamawiający zaakceptuje pojemniki bez oznakowania drenu? Z naszej wiedzy wynika że nie ma na rynku pojemników zawierających oznakowanie drenu korelujące w jakikolwiek sposób z oznakowaniem pojemnika.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie pojemników bez oznakowania drenu.