Wrocław, dnia 18.01.2013
Nasz znak: DZZ.MSP.26-4.P/2013

Internet:
www.rckik.wroclaw.pl
centrum@rckik.wroclaw.pl
www.facebook.com
/rckikwewroclawiu

Telefony:

Centrala:
71 371 58 10

Dyrektor:
71 371 58 11

Sekretariat:
71 371 58 12

Fax:
71 328 17 13

Ekspedycja krwi:
71 371 58 26
71 328 10 93

Laboratorium:
71 371 58 31

Forma prawna:
SP ZOZ 
zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla 
Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS: 0000034677
NIP: PL 898-18-53-248
REGON: 000291121

Konto bankowe:
ING Bank Śląski Wrocław
Nr: 91 1050 1575 1000 0023 1691 2753

Gepard Biznesu 2010

Certyfikat:
FS 505163

ISO 9001:2008

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu
ul. Czerwonego Krzyża 5 m. 9
50-345 Wrocław

Dotyczy: odpowiedzi na pytania z dnia 18-01-2013 zadane Zamawiającemu w postępowaniu nr sprawy 04/P/2013 na:
,,Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej  w ilości 1 000 000 KWh przez okres 12 miesięcy do budynków Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”

Zamawiający zgodnie z  art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004  Prawo zamówień publicznych   (t. jedn.- Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, ze zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytanie o następującej treści:

Pytanie 1:
Wykonawca uprzejmie prosi o wykreślenie z Istotnych postanowień, które zostaną wprowadzone do treści umowy (załącznik nr 5 do SIWZ):
- punktu 6 – zgodnie z art. 5 ust. 2a pojęcie sprzedawcy rezerwowego odnosi się do umowy dystrybucji energii elektrycznej, 
- punktu 11 lit. c) – podmiot świadczący usługi dystrybucji energii elektrycznej nie może zagwarantować zabezpieczenia zasilania na dwóch przyłączach bez względu na czynniki zewnętrzne i siłę wyższą, nawet przy zachowaniu należytej staranności. W opisanej sytuacji wystarczające wydaje się być utrzymywanie przez Zamawiającego dwóch niezależnych przyłączy – podstawowego i rezerwowego oraz zapewnienie zasilania awaryjnego umożliwiającego bezpieczne wyłączenie najważniejszych urządzeń.

Odpowiedź:
Dotyczy punktu 6 –Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie pkt 6 
Dotyczy punktu 11 lit. c) –Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie punktu 11 lit. c),  lecz zmienia jego brzmienie na następujące: 
„przerwy nie mogą być równoczesne dla zasilania podstawowego i rezerwowego, za wyjątkiem działania czynników zewnętrznych, niezależnych od Wykonawcy oraz siły wyższej.”