### Załącznik nr 4.

/ P  I E C Z Ę Ć   W Y K O N A W C Y /

## OFERTA

Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 130.000 Euro pn.: „Dostawa zestawów do produkcji ubogoleukocytarnego zlewanego koncentratu krwinek płytkowych oraz zestawów do pobierania i preparatyki krwi pełnej, w celu uzyskania końcowych składników : FFP, ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek czerwonych, kożuszka leukocytarno- płytkowego wraz z dzierżawą niezbędnego wieloprogramowego urządzenia - 2 szt. do obsługi w/w dwóch rodzajów zestawów, w okresie 36 miesięcy” zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ nr 06/P/2013.

WYKONAWCA:

1.Nazwa przedsiębiorstwa: ..................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

2.Adres przedsiębiorstwa: ...................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

3.Numer telefonu: .....................................................................................................................……...

4.Numer faksu: .......................................................................................................................................

5.Adres strony internetowej:...................................................................................................................

6. Składamy ofertę na wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia nr 06/P/2013 na: dostawę zestawów do produkcji ubogoleukocytarnego zlewanego koncentratu krwinek płytkowych w ilości 18.000 szt. oraz dostawę zestawów do pobierania i preparatyki krwi pełnej w ilości 12.000 szt. , w celu uzyskania końcowych składników : FFP, ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek czerwonych, kożuszka leukocytarno- płytkowego wraz z dzierżawą niezbędnego wieloprogramowego urządzenia - 2 szt. do obsługi w/w dwóch rodzajów zestawów w okresie 36 miesięcy  zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ nr 06/P/2013.

7. Zestawienie cenowo-asortymentowe:

| L.P. | Nazwa stosowana przez producenta | Ilość (szt.) | Cena jedn. netto (PLN)za 1 szt. zestawu | Wartość netto (PLN) | Stawka VAT (%) Kwota | Wartość brutto (PLN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw jednorazowego użytku do produkcji ubogoleukocytarnego zlewanego KKP w jednym procesie Nazwa zestawu wg producenta: …………………. …………………. Nr katalogowy: …………………. Producent: …………………. | 18.000 | ……………….. | ……………… | ……….. | ……………… |
|  |  |  | RAZEM – dot. poz. 1 |  |  |  |
| 2. | Zestaw jednorazowego użytku do pobierania i preparatyki krwi pełnej w jednym procesie w celu uzyskania końcowych składników: FFP, UKKCz, kożuszka leukocytarno-płytkowego (pojemniki poczwórne; roztwór wzbogacający, z filtrem antyleukocytarnym in – line dla KKCz) Nazwa zestawu wg producenta …………………. Nr katalogowy: …………………. Producent: …………………. | 12.000 | ……………… | …………….. | ……….. | ………………. |
|  |  |  | RAZEM – suma poz. 2 |  |  |  |
| 3. | - 1.Dzierżawa dwóch urządzeń do obsługi w/w zestawów wraz dodatkowym wyposażeniem: Nazwa urządzenia wg producenta …………………. Nr katal. / model/typ: …………………. …………………. …………………. Producent: …………………. - 2. akcesoria do automatycznej produkcji składników krwi z w/w zestawów , tj. podwójna ilość akcesoriów na każde urządzenie do każdego typu zestawu do automatycznej produkcji składników krwi z w/w zestawów : 2.1. DO ZESTAWU Z POZ. 1: Nazwa, Nr katal./model/typ: …………………. …………………. Producent: …………………. 2.2.DO ZESTAWU Z POZ. 2: Nazwa, Nr katal./model/typ: …………………. …………………. Producent: …………………. - 3. zestaw komputerowym wraz z niezbędnym oprogramowaniem umożliwiającym transmisję danych (objętość UKKP, FFP, kożuszka leukocytarno-płytkowego, KKCz) do systemu ”Bank Krwi” Nazwa, Nr katal./model/typ: …………………. …………………. Producent: …………………. - 4. Materiały eksploatacyjne - pojemniki do tarowania Nazwa, Nr katal./model/typ: …………………. …………………. Producent: …………………. | Ilość (szt.) 2 24 24 1 12 | Cena za 1 m-c dzierżawy 1 szt. urządzenia/dodatkowego wyposażenia netto: ……………….. ……………….. ………………….. …………………. …………………. | Wartość netto za dzierżawę urządzeń w ilości 2 szt. /dodatkowego wyposażenia za okres 36 miesięcy ……………….. ……………….. ………………. ………………. ……………… | Podatek VAT …% Kwota …………. …………. …………. …………. …………. | Wartość brutto za dzierżawę urządzeń w ilości 2 szt. /dodatkowego wyposażenia za okres 36 miesięcy ……………….... ………………… ………………… ………………… ………………… |
|  |  |  | RAZEM – dot. poz. 3 |  |  |  |
|  |  |  | RAZEM – WARTOŚĆ ZA CAŁOŚĆ PRZEDM. ZAMÓW. - suma od poz. 1 do poz. 3 |  |  |  |

7.1. Wartość pełnego zamówienia brutto wynosi (poz.1 - poz..3.):

Cyfrowo:................................................................................PLN

Słownie: ......................................................................................................................PLN

7.2 Dzierżawa dwóch urządzeń do obsługi w/w zestawów wraz dodatkowym wyposażeniem w okresie powyżej 36 miesięcy jednak nie dłużej niż 12 miesięcy:

Wartość netto za dzierżawę 2 urządzeń wraz z dodatkowym wyposażeniem w okresie powyżej 36 miesięcy/za 1 miesiąc:

Cyfrowo:................................................................................PLN

Słownie: ......................................................................................................................PLN

+ Podatek VAT …. %:

Brutto

Cyfrowo: ................................................................................PLN

Słownie: ......................................................................................................................PLN

8.Płatności:

-za każdorazową dostawę zestawów będących przedmiotem zamówienia  wykonaną zgodnie z umową, wynosi 30 dni od daty dostawy i wystawienia faktury VAT,

-z tytułu czynszu dzierżawnego urządzeń w ilości 2 szt. wraz z dodatkowym wyposażeniem – 30 dni licząc od ostatniego dnia miesiąca, którego płatność dotyczy, na podstawie faktur VAT doręczonych Zamawiającemu.

9. Deklarujemy niepodwyższanie zaproponowanych cen netto przez cały okres trwania umowy.

10.Zapewniamy, że oferowane przez nas urządzenia oraz zestawy będące przedmiotem zamówienia spełniają wszystkie bezwzględne wymagania łącznie., tj. :

| Lp. | Wymagania Zamawiającego | Spełnia wymagania* |
| --- | --- | --- |
|  |  | TAK | NIE |
| Zestaw jednorazowego użytku do produkcji ubogoleukocytarnego zlewanego KKP |
| 1. | Produkcja ubogoleukocytarnych zlewanych koncentratów krwinek płytkowych w jednym procesie w każdym z dwóch urządzeń, pula do 5 kożuszków leukocytarno-płytkowych |  |  |
| 2. | Do procesu pulowania i izolacji krwinek płytkowych muszą być zastosowane sterylne zestawy jednorazowego użytku z wbudowanym filtrem do usuwania krwinek białych |  |  |
| 3. | Każdy zestaw musi mieć zintegrowany pojemnik do sterylnego pobierania próbki do badań |  |  |
| 4. | Każde z dwóch urządzeń musi umożliwiać izolację krwinek metodą wirowania przy możliwości wyboru takich parametrów (temp., czas, siła wirowania, rozpędzanie, hamowanie), aby składnik końcowy ubogoleukocytar ny zlewany KKP był wykonany wyłącznie w jednym procesie i spełniał poniższe wymogi: liczba płytek nie mniej niż 0,6x10¹¹ na jednostkę objętości powyżej 40 ml na 0,6 x 1011płytek krwi liczba leukocytów poniżej 1x106 na pojemnik |  |  |
| 5. | Pojemnik do przechowywania ubogoleukocytarnego zlewanego KKP musi być o pojemności nie mniej niż 1000 ml i wykonany z odpowiedniej folii do „pięciodniowego przechowywania płytek” z możliwością „siedmiodniowego przechowywania płytek” |  |  |
| 6. | W czasie preparatyki struktura pojemnika nie powinna ulegać odkształceniu |  |  |
| 7. | Wszystkie dreny muszą być elastyczne, umożliwiać łatwe rolowanie i skuteczne wykonywanie zgrzewów na zgrzewarkach różnego typu |  |  |
| 8. | Na wszystkich pojemnikach muszą być trwale umocowane etykiety, które nie mogą ulegać uszkodzeniom ani odklejeniu w czasie preparatyki i przechowywania. Etykieta robocza powinna mieć wymiary umożliwiające przyklejanie na nich etykiety głównej o wymiarach 10,16 cm x 10,16 cm, zgodnej z wymaganiami ISBT 128 (międzynarodowy standard oznakowania krwi i jej składników) |  |  |
| 9. | Etykieta macierzysta musi posiadać znak CE oraz kody kreskowe odpowiadające wymogom standardu EAN - 128. |  |  |
| 10. | Etykiety muszą również zawierać : Nazwę firmy i nazwę pojemnika (pojemność), Informację o przeznaczeniu pojemnika Numer serii i typ pojemnika w postaci literowo-cyfrowej i kodu kreskowego, |  |  |
| 11. | Zamawiający dopuszcza etykiety z piktogramami pod warunkiem dołączenia instrukcji w języku polskim, gdzie wyjaśnione jest znaczenie piktogramów. |  |  |
| 12. | Wymagana instrukcja obsługi w języku polskim |  |  |
| 13. | Do każdej nowej serii dostawca dołącza indywidualny certyfikat kontroli jakości |  |  |
| 14. | Na opakowaniu pojemników powinny znajdować się informacje dotyczące ważności zestawów |  |  |
| 15. | Na kartonach powinny znajdować się informacje dotyczące warunków przechowywania i transportu |  |  |
| 16. | Temperatura przechowywania i transportu pojemników od 0 do +35 stopni Celsjusza |  |  |
| 17. | W wyniku złej jakości składnika krwi powstałej na skutek wadliwego pojemnika lub złej sterylizacji (hemoliza, nie jałowość, zmiana zabarwienia płynów, przerwanie ciągłości układu zamkniętego, aktywacja płytek i złej jakości KKP wykonane na bazie kożuszków leukocytarno-płytkowych w porównaniu do wczesniej zwalidowanych procesów produkcyjnych itp.) wykonawca zostanie obciążony kosztami wyprodukowania danego składnika krwi oraz kosztami zakupu danego składnika krwi w innym centrum krwiodawstwa |  |  |
| 18. | Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku uzyskanych złych parametrów kontroli jakości w uzyskanych składnikach krwi, jeżeli więcej niż 10% kontrolowanych składników krwi w skali jednego miesiąca odbiega od obowiązujących norm zawartych w Medycznych zasadach pobierania krwi, oddzielania jej składników i wydawania, obowiązującego w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi pod redakcją Magdaleny Łętowskiej, Wyd. II, Warszawa 2011 |  |  |
| 19. | W przypadku unowocześnienia technologii istnieje możliwość zmiany przedmiotu zamówienia na typ nowocześniejszy |  |  |
| 20. | Wykonawca gwarantuje, iż termin ważności zestawów – nie będzie krótszy niż 12 miesiące od daty dostawy |  |  |
| Zestaw jednorazowego użytku do pobierania i preparatyki krwi pełnej (pojemniki poczwórne; roztwór wzbogacający, z filtrem antyleukocytarnym in – line dla KKCz) |
| 21. | Każde z dwóch urządzeń musi umożliwiać produkcję jednostek krwi pełnej metodą wirowania przy możliwości wyboru takich parametrów (temp., czas, siła wirowania, rozpędzanie, hamowanie), aby powstałe składniki końcowe tj. ubogoleukocytarne KKCZ, kożuszki leukocytarno-płytkowe i FFP były wykonane wyłącznie w jednym automatycznym procesie bez konieczności wykonywania czynności manualnych z wyjątkiem ubogoleukocytarnego KKCz i spełniały poniższe wymogi: dla ubogoleukocytarnego KKCZ: liczba leukocytów poniżej 1x106 na jednostkę Hb ≥ 40 g/jednostkę Ht 0,50-0,70 dla FFP liczba leukocytów poniżej <0,1 x 109/l krwinki płytkowe <50 x 109/l erytrocyty <6,0 x 109/l |  |  |
| 22. | Materiał, z którego wykonany jest pojemnik główny i pojemniki transferowe musi być przejrzysty, umożliwiać wizualną ocenę płynu znajdującego się w pojemniku (w szczególności wykrycie zmętnień) |  |  |
| 23. | Pojemniki i dreny zestawu nie mogą być sprasowane. Po otwarciu opakowania pojemniki i dreny powinny dać się swobodne rozłożyć. |  |  |
| 24. | Każdy pojedynczy zestaw do pobierania musi być zamknięty w indywidualnym opakowaniu zabezpieczającym, zapewniającym zachowanie jałowości i apirogenności pojemników oraz odpowiednie warunki przechowywania (wilgotność). Opakowanie powinno dać się łatwo otworzyć bez używania ostrych narzędzi |  |  |
| 25. | Zestaw pojemników musi się składać z pojemnika macierzystego do pobierania od dawcy krwi w ilości 450 ml ± 10% (zbyt mała objętość nominalna pojemnika do pobierania krwi powoduje: zły rozdział) oraz z :pojemnika pustego – o objętości co najmniej 450 ml do przechowywania FFP i pojemnika o objętości co najmniej 450 ml dla KKCz z RW, filtr antyleukocytarny i pojemnika odbiorczego dla ubogoleukocytarnego KKCz o objętości co najmniej 450 ml, trwale i integralnie połączonych drenami zapewniającymi kontrolowany, zamknięty, jałowy i apirogenny system przepływu między pojemnikami. |  |  |
| 26. | Wymagany jest filtr antyleukocytarny wbudowany w zestaw do pobierania, przystosowany do usuwania krwinek białych z koncentratu krwinek czerwonych do wartości poniżej 1 x 106 z jednoczesnym zachowaniem minimalizacji strat pozostałych komórkowych składników krwi. |  |  |
| 27. | W czasie preparatyki struktura pojemnika nie powinna ulegać odkształceniu |  |  |
| 28. | Pojemnik macierzysty powinien zawierać płyn konserwujący CPD – 1 lub CPD w ilości: 63 - 70 ml, przeznaczony do pobierania krwi w ilości 450 ml ±10 %. |  |  |
| 29. | Dren czerpalny musi mieć długość min. 110 cm, zakończony ostrą igłą 16G. |  |  |
| 30. | Konstrukcja igły musi gwarantować zapobieganie wycinaniu skóry, tkanki podskórnej i żyły (np. ostrze ścięte w dwóch płaszczyznach). |  |  |
| 31. | Igła musi być zabezpieczona zamkniętą osłonką w taki sposób, aby zdjęcie osłonki z ostrza było możliwe i łatwe bez użycia jakichkolwiek narzędzi, jedynie po przerwaniu łączenia osłonki z nasadą igły, bez możliwości ponownego zamocowania osłonki na igłę. |  |  |
| 32. | Zestaw powinien posiadać dodatkową osłonę zapewniającą zabezpieczenie igły po pobraniu (umożliwiającą bezpieczne usunięcie igły z ramienia dawcy) oraz jej nieodwracalne zablokowanie po zakończeniu donacji. |  |  |
| 33. | W miejscu połączenia igły z drenem czerpalnym powinien być wygodny, zapobiegający ślizganiu się palców, uchwyt umożliwiający dokonanie wkłucia do żyły. |  |  |
| 34. | Od drenu czerpalnego na wysokości 20-35 cm, licząc od igły, powinien odchodzić dren (odejście musi gwarantować komfort wkłucia), doprowadzający tzw „Pierwszą Krew” do pojemniczka o pojemności min. 30 ml. Na drenie tym powinien znajdować się otwarty zacisk plastikowy pozwalający na natychmiastowe przerwanie przepływu krwi. Suchy dren czerpalny musi umożliwiać pobranie „pierwszej krwi” nierozcieńczonej antykoagulantem. |  |  |
| 35. | W miejscu połączenia drenu czerpalnego prowadzącego krew od igły i drenu czerpalnego prowadzącego krew do pojemnika macierzystego powinien znajdować się króciec z łatwo łamliwą membraną. |  |  |
| 36. | Poniżej, w odległości około 5 cm od w/w połączenia na drenie czerpalnym powinien znajdować się plastikowy zacisk pozwalający na natychmiastowe przerwanie przepływu krwi jedną ręką. |  |  |
| 37. | Pojemnik do pobierania tzw. „Pierwszej Krwi” powinien mieć uniwersalny port w formie adaptera z centralnie umieszczoną igłą, zabezpieczoną w sposób uniemożliwiający samoistny wypływ krwi, umożliwiający pobranie próbek krwi dla probówek systemu zamkniętego aktualnie używanego w RCKiK. |  |  |
| 38. | Średnica drenów powinna mieć wymiary zapewniające wzajemną kompatybilność drenów różnych pojemników i umożliwić ich połączenie w układzie otwartym i zamkniętym dla dostępnych systemów połączeń |  |  |
| 39. | Dren łączący pojemnik macierzysty z pustym transferowym na FFP powinien mieć długość min. 30 cm i umożliwiać wykonanie 1 pilotki o zawartości min. 1 ml |  |  |
| 40. | Dodatkowy dren przy pojemniku na ubogoleukocytarny KKCz musi być oznaczony numerami w minimum 6 miejscach, umożliwiać wykonanie min. 4 pilotek (każda 10 cm długości) |  |  |
| 41. | Wszystkie dreny muszą być elastyczne, umożliwiać łatwe rolowanie i zadziałanie zacisków wagomieszarek po pobraniu pełnej donacji, a także skuteczne wykonywanie zgrzewów na zgrzewarkach różnego typu. |  |  |
| 42. | Pojemnik do przechowywania osocza powinien zapewniać możliwość zamrażania szokowego w temperaturze minimum - 60 °C i bezpiecznego przechowywania osocza w temperaturze poniżej - 25 0C (do – 900 C) z zachowaniem elastyczności i jałowości pojemnika. |  |  |
| 43. | Na wszystkich pojemnikach muszą być trwale umocowane etykiety, które nie mogą ulegać uszkodzeniom ani odklejeniu w czasie preparatyki i przechowywania. Etykieta robocza powinna mieć wymiary umożliwiające przyklejanie na nich etykiety głównej o wymiarach 10,16 cm x 10,16 cm, zgodnej z wymaganiami ISBT 128 (międzynarodowy standard oznakowania krwi i jej składników) |  |  |
| 44. | Etykieta macierzysta musi posiadać znak CE oraz kody kreskowe odpowiadające wymogom standardu EAN - 128. |  |  |
| 45. | Etykiety muszą również zawierać : Nazwę firmy i nazwę pojemnika (pojemność), Informację o przeznaczeniu pojemnika oraz rodzaju płynu konserwującego i RW, Numer serii i typ pojemnika w postaci literowo-cyfrowej i kodu kreskowego |  |  |
| 46. | Zamawiający dopuszcza etykiety z piktogramami pod warunkiem dołączenia instrukcji w języku polskim, gdzie wyjaśnione jest znaczenie piktogramów |  |  |
| 47. | Wymagana instrukcja obsługi w języku polskim |  |  |
| 48. | Do każdej nowej serii dostawca dołącza indywidualny certyfikat kontroli jakości |  |  |
| 49. | Na dolnej krawędzi pojemnika pustego na osocze i pojemnika na ubogoleukocytarny KKCz / RW, centralnie i na bocznych krawędziach powinno znajdować się podłużne nacięcie materiału pojemnika, umożliwiające zawieszanie pojemników na haczykach statywów transfuzyjnych |  |  |
| 50. | Pojemniki transferowe powinny zawierać co najmniej 2 porty zabezpieczone błoną od wewnątrz oraz odpowiednią ochroną z zewnątrz zapewniającą jałowość, umożliwiające łatwy dostęp do podłączenia zestawu do przetoczenia |  |  |
| 51. | Temperatura przechowywania i transportu pojemników od +1 do +25 stopni Celsjusza |  |  |
| 52. | Każdy zestaw powinien być indywidualnie zapakowany. W kartonie zbiorczym nie powinno być więcej niż 10 zestawów. |  |  |
| 53. | Na kartonach powinny znajdować się informacje dotyczące warunków przechowywania i transportu |  |  |
| 54. | Na opakowaniu pojemników powinny znajdować się informacje dotyczące ważności zestawów |  |  |
| 55. | W wyniku złej jakości składnika krwi powstałej na skutek wadliwego pojemnika lub złej sterylizacji (hemoliza, nie jałowość, zmiana zabarwienia płynów, przerwanie ciągłości układu zamkniętego, aktywacja płytek i złej jakości KKP wykonane na bazie kożuszków leukocytarno-płytkowych w porównaniu do wczesniej zwalidowanych procesów produkcyjnych itp.) wykonawca zostanie obciążony kosztami wyprodukowania danego składnika krwi oraz kosztami zakupu danego składnika krwi w innym centrum krwiodawstwa |  |  |
| 56. | Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku uzyskanych złych parametrów kontroli jakości w uzyskanych składnikach krwi, jeżeli więcej niż 10% kontrolowanych składników krwi w skali jednego miesiąca odbiega od obowiązujących norm zawartych w Medycznych zasadach pobierania krwi, oddzielania jej składników i wydawania, obowiązującego w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi pod redakcją Magdaleny Łętowskiej, Wyd. II, Warszawa 2011 |  |  |
| 57. | W przypadku unowocześnienia technologii istnieje możliwość zmiany przedmiotu zamówienia na typ nowocześniejszy |  |  |
| 58. | Wykonawca gwarantuje, iż termin ważności zestawów – nie będzie krótszy niż 12 miesiące od daty dostawy |  |  |
| Dzierżawa dwóch urządzeń wraz z akcesoriami do automatycznej produkcji składników krwi z w/w rodzajów zestawów |
| 59. | Każde z dwóch urządzeń przystosowane do obsługi dwóch rodzajów w/w zestawów. |  |  |
| 60. | Możliwość zaprogramowania min. 10 programów (temp., czas, siła wirowania, rozpędzanie, hamowanie), zabezpieczonych przed utratą danych, w przypadku braku zasilania. Wybór i zmiana programu przez użytkownika bez konieczności udziału serwisu. |  |  |
| 61. | Wykonawca zapewni bezpłatny serwis (robocizna; koszt wymienianych części/podzespołów; koszty zużytych materiałów eksploatacyjnych- np. adaptery, rotor; dojazdy; koszty delegacji) w okresie trwania umowy od daty podpisania protokołu odbioru realizowany w siedzibie Zamawiającego |  |  |
| 62. | Bezpłatna coroczna walidacja oraz przegląd techniczny urządzeń wykonywany przez autoryzowany serwis (każdorazowo po naprawie lecz nie rzadziej niż raz w roku) w całym okresie trwania umowy |  |  |
| 63. | Przeglądy techniczne według zaleceń producenta lub zamawiającego oraz bezpłatna aktualizacja oprogramowania wraz z walidacją przez cały okres trwania umowy |  |  |
| 64. | Zasilanie trójfazowe |  |  |
| 65. | Możliwość wczesnego wykrycia i rejestr ewentualnych błędów podczas całego procesu produkcji |  |  |
| 66. | Wykonawca dostarczy dokumenty potwierdzające przyznanie aparaturze znak CE |  |  |
| 67. | Wykonawca zapewni urządzenia do momentu wykorzystania wszystkich zestawów przez okres co najmniej 36 miesięcy. |  |  |
| WYMAGANIA W STOSUNKU DO SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO |
| 68. | Zestaw komputerowy wraz z niezbędnym oprogramowaniem umożliwiającym transmisję danych (objętość ubogoleukocytarnego KKP, FFP, kożuszka leukocytarno-płytkowego, KKCz) do systemu „Bank krwi” |  |  |
| 69. | Pełne podłączenie wraz z okablowaniem niezbędne podczas transmisji danych z urządzeń do komputera, przy czym każde urządzenie powinno łączyć się z komputerem bezpośrednio |  |  |
| 70. | Oprogramowanie powinno rejestrować i archiwizować dane procesu wirowania i separacji składników krwi, tworzyć dzienne raporty z uwzględnieniem daty, godziny numeru urządzenia, kodu operatora |  |  |
| 71. | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania wraz z walidacją przez cały okres trwania umowy |  |  |
| KWALIFIKACJA URZĄDZENIA DO UŻYTKU |
| 72. | Dokumentacja kwalifikacji urządzenia: kwalifikacja instalacyjna, operacyjna, procesowa, zgodnie z aktualnie obowiązującymi wymaganiami GMP |  |  |
| 73. | Protokół walidacji oprogramowania do urządzenia |  |  |
| 74. | Certyfikaty przeszkolenia personelu podstawowego i tzw. trenera mogącego szkolić innych |  |  |

Stosowane skróty:

- CPD – roztwór antykoagulantu do pobierania krwi o składzie zgodnym z Farmakopeą Europejską;

- KKCz – koncentrat krwinek czerwonych;

- KKP – koncentrat krwinek płytkowych;

- RW – roztwór wzbogacający o składzie spełniającym wymagania Farmakopei Europejskiej;

- FFP – osocze świeżo mrożone.

* zakreślenie rubryki „Nie spełnia” lub brak zakreślenia  znakiem – X spowoduje odrzucenie oferty

10.1. Zalecenia producenta w zakresie eksploatacji urządzeń, przeglądów i walidacji oraz wymian materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do realizacji: 18 000 zlewanych UKKP, realizacji 12000 szt. :FFP, UKKCz, kożuszka leuk-płyt. np. wymiana rotora, pras, zacisków itp.:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

11.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ 06/P/2013 wraz z załącznikami  i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty.

12.Oświadczamy, że sposób reprezentacji Firmy dla potrzeb niniejszego zamówienia jest  następujący: ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

13. Oświadczamy, iż za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach  nr………………………, niniejsza oferta oraz wszystkie załączniki do niej są jawne i nie  zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

14.Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, czyli przez  okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.

15. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do  zawarcia umowy na zawartych w nim zasadach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

16.Oświadczamy, że zrealizujemy zamówienie na warunkach określonych w SIWZ nr 06/P/2013, w zawartej umowie oraz przedstawionych w niniejszej ofercie.

17.Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres: 
       …………………………………………………………………………………………………

……….......................................................................................................................................

18.Ofertę składamy na  ………………. kolejno ponumerowanych stronach.

19.Załącznikami do niniejszej oferty są dokumenty wymagane w SIWZ:

Załączniki: