Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Etykiety końcowe samoprzylepne na pojemnik ze składnikiem krwi

oraz taśm barwiących do zadruku etykiet

| lp. | nazwa asortymentu | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |
| I. | Etykieta: 101,6 x 101,6 mm | 186 240 |
| II. | Etykieta: 101,6 x 101,6 mm | 128 040 |
| III. | Etykieta: 50 x 25 mm | 864 000 |
| IV. | Kalka 55 mm x 300m | 60 |
| V. | Kalka 110 mm x 300m | 60 |
| VI. | Etykieta 90 x 36 mm | 15 000 |

Wymagania:

ad  poz.I :

- Etykieta – biała matowa folia polietylenowa bez nadruku.

- Etykieta odporna na:

  - wodę,

  - olej,

  - wilgotność,

  - promienie UV,

  - substancje chemiczne

  - wahania temperatury,

  - wirowanie,

  - rozerwanie.

- Etykieta zawiera perforację ułatwiającą odklejenie etykiety.

- Etykieta musi zachowywać swoje właściwości przez okres minimum roku, przechowywana w temperaturze pokojowej (brak uszkodzeń, odbarwień).

- Zastosowany do etykiet klej:

  - jest nietoksyczny,

  - jest dopuszczony do stosowania na pojemnikach z krwią.

- Rolki etykiet są pokryte folią zabezpieczającą przed wysychaniem kleju i mechanicznym uszkodzeniem etykiet.

- Etykiety są dostosowane do drukarek termo transferowych Citizen CLP-621 i zapewniają trwałość i jakość nadruku odpowiednią do późniejszego skanowania wydruku.

ad  poz.II :

- Etykieta – biała matowa folia polietylenowa bez nadruku.

- Etykieta odporna na:

  - wodę,

  - olej,

  - wilgotność,

  - promienie UV,

  - substancje chemiczne

  - wahania temperatury,

  - rozmrażanie osocza w temperaturze +37°C,

  - pracę w temperaturze +75°C przez okres 2 minut

  - wirowanie,

  - rozerwanie.

- Etykieta zawiera perforację ułatwiającą odklejenie etykiety.

- Etykieta musi zachowywać swoje właściwości przez okres minimum roku, przechowywana w temperaturze pokojowej (brak uszkodzeń, odbarwień).

- Zastosowany do etykiet klej:

  - jest nietoksyczny,

  - zapewnia dobrą przyczepność na całej powierzchni etykiety w czasie przechowywania w temperaturze -30°C przez okres minimum 36 miesięcy,

  - umożliwia aplikację na pojemnik z osoczem o temperaturze -30°C,

  - jest dopuszczony do stosowania na pojemnikach z krwią.

- Rolki etykiet są pokryte folią zabezpieczającą przed wysychaniem kleju i mechanicznym uszkodzeniem etykiet.

- Etykiety są dostosowane do drukarek termo transferowych Citizen CLP-621 i zapewniają trwałość i jakość nadruku odpowiednią do późniejszego skanowania wydruku.

ad  poz.III :

- Etykieta – biała matowa folia polietylenowa bez nadruku.

- Etykieta odporna na:

  - wodę,

  - olej,

  - wilgotność,

  - promienie UV,

  - substancje chemiczne

  - wahania temperatury,

  - wirowanie,

  - rozerwanie.

- Etykieta musi zachowywać swoje właściwości przez okres minimum roku, przechowywana w temperaturze pokojowej (brak uszkodzeń, odbarwień).

- Zastosowany do etykiet klej:

  - jest nietoksyczny,

  - jest dopuszczony do stosowania na pojemnikach z krwią.

- Rolki etykiet są pokryte folią zabezpieczającą przed wysychaniem kleju i mechanicznym uszkodzeniem etykiet.

- Etykiety są dostosowane do drukarek termo transferowych Citizen CLP-621 i zapewniają trwałość i jakość nadruku odpowiednią do późniejszego skanowania wydruku.

ad. poz.IV - V

- Taśma barwiąca do zadruku etykiet (kalka) koloru czarnego, niepomarszczona.

- Kalka jest dostosowana do drukarek termo transferowych Citizen CLP-621 i zapewnia trwałość i jakość nadruku odpowiednią do późniejszego skanowania wydruku.

- Kalka ma długość ok. 300 metrów.

- Informacje wydrukowane za pomocą kalki są trwałe – podczas przechowywania przez okres minimum 36 miesięcy nie ulegają rozmazaniu po kontakcie z wodą

ad. poz. VI

- Etykieta musi zachowywać swoje właściwości przez okres minimum roku, przechowywana w temperaturze pokojowej (brak uszkodzeń, odbarwień).

- Zamawiane będą zadrukowane etykiety w odpowiednim kolorze w następujących ilościach:

  - ok. 12 500 zielone z napisem ZWOLNIONY;

  - ok. 1 250 pomarańczowe z napisem ZATRZYMANY;

  - ok. 625 czerwone z napisem ODRZUCONY;

  - ok. 625 żółte z napisem POBRANO PRÓBY DO WALIDACJI.

POZOSTAŁE INFORMACJE:

- Termin płatności za każdą dostawę, wykonaną zgodnie z umową, wynosi 30 dni od daty dostawy wystawienia faktury VAT.

- Płatność będzie dokonywana przelewem na wskazane w fakturze konto Wykonawcy, Wykonawca ma obowiązek załączyć do każdej dostawy WZ / fakturę (oryginał) zawierającą dane zgodne z dostawą i umową oraz z ofertą przetargową, tj. nazwę i numer katalogowy produktu wg producenta, ponadto na fakturze powinien być zamieszczony numer umowy.

- Zamawiający wymaga przedstawienia odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca załączył do oferty niżej wymienione dokumenty w celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego – dotyczy punktów I, II, III

  - Specyfikację producenta dotyczącą oferowanych etykiet;

  - Specyfikację producenta dotyczącą kleju używanego w oferowanych etykietach;

- Pozostałe dokumenty:

  - W przypadku, gdy oferta podpisana jest przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie dokumentów dołączonych do oferty. Wykonawca musi dołączyć do oferty oryginał pełnomocnictwa lub kopię pełnomocnictwa poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub mocodawcę;

  - Oryginał wypełnionego formularza ofertowego - załącznik nr 1;

  - Oryginał zaakceptowanego projektu umowy – załącznik nr 2.

- Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z ofertą zestawu próbek spełniających wymagania szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, w celu ustalenia zgodności oferowanych produktów z opisem. Zestaw powinien zawierać przynajmniej 20 sztuk etykiet każdego rodzaju oraz odpowiednią ilość kalki umożliwiającą dokonanie wydruków na oferowanych etykietach.

- Kryterium oceny oferty jest cena.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.

Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

Całą dokumentację wraz z zestawem próbek należy złożyć w siedzibie - sekretariacie Zamawiającego we Wrocławiu, ul. Czerwonego  Krzyża 5/9 do dnia 20.04.2017r. do godz. 14:00  lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego do wyznaczonego terminu.

załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

Nawiązując do zapytania ofertowego poniżej 30 000 Euro (nr sprawy 8/Z/2017) na: „Dostawa etykiet końcowych samoprzylepnych na pojemniki ze składnikami krwi oraz taśm barwiących do zadruku etykiet do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu w okresie 12 miesięcy”

WYKONAWCA:

1.Nazwa przedsiębiorstwa: ........................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

2.Adres przedsiębiorstwa: .........................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

3.Numer telefonu: .......................................................................................................................

4.Numer faksu: ...........................................................................................................................

5.Numer konta bankowego: .....................................................................................................

.....................................................................................................................................................

6. NIP…………………………………………………………………………………………..

7. REGON……………………………………………………………………………………..

8.adres e-mail………………………………………………………………………………….

9.strona internetowa…………………………………………………………………………..

10. Numer faksu i adres e-mail do zgłaszania zapotrzebowania (wypełnić jeśli inny niż w pkt. 4 i 8) …………………………………………………………………………………………………

1. Składamy ofertę na wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Specyfikacji Wymagań Zamawiającego wraz z załącznikami nr 8/Z/2017.

Tabela nr 1

| lp. | nazwa asortymentu | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |
| I. | Etykieta: 101,6 x 101,6 mm | 160 050 |
| II. | Etykieta: 101,6 x 101,6 mm | 110 095 |
| III. | Etykieta: 50 x 25 mm | 739 800 |
| IV. | Kalka 55 mm x 300m | 70 |
| V. | Kalka 110x300 | 70 |
| VI. | Etykieta 90 x 36 mm | 14 000 |

2.Oświadczamy, że zaoferowane przez nas produkty spełniają wszystkie wymagania zawarte w Specyfikacji Wymagań Zamawiającego wraz z załącznikami nr 8/Z/2017.

3. ZESTAWIENIE CENOWO-ASORTYMENTOWE:

Tabela nr 2

| Asortyment wg tabeli nr 1 | Nazwa produktu wg producenta oraz nr katalogowy produktu wg producenta | Cena za 100 sztuk etykiet | J.M. | Cena J.M. | Liczba J.M | Wartość zamówienia netto | VAT …% | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Nazwa: ___________ nr katalogowy produktu: _____________ Producent: ___________ |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | Nazwa: ___________ nr katalogowy produktu: _____________ Producent: ___________ |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | Nazwa: ___________ nr katalogowy produktu: _____________ Producent: ___________ |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. | Nazwa: ___________ nr katalogowy produktu: _____________ Producent: ___________ |  |  |  |  |  |  |  |
| V. | Nazwa: ___________ nr katalogowy produktu: _____________ Producent: ___________ |  |  |  |  |  |  |  |
| VI. | Nazwa: ___________ nr katalogowy produktu: _____________ Producent: ___________ |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.1.Wartość pełnego zamówienia netto wynosi:

cyfrowo:................................................................................PLN

słownie: ......................................................................................................................PLN

3.2.Wartość pełnego zamówienia brutto wynosi:

cyfrowo:................................................................................PLN

słownie: ......................................................................................................................PLN

4. Cena netto przedmiotu zamówienia zaproponowana w ofercie przez nas jest ceną ostateczną i nie może ulec podwyższeniu.

5. Ceny jednostkowe netto przedmiotu zamówienia zaproponowane w ofercie przez Nas są cenami ostatecznymi i nie mogą ulec podwyższeniu.

- Oświadczamy, że sposób reprezentacji Firmy dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący (proszę wpisać: a) osoby, które będą podpisywać umowę, w przypadku wyboru Państwa oferty oraz b) osoby odpowiedzialne za wykonywanie umowy wraz z danymi kontaktowymi - §8 ust. 2 wzoru umowy):

a)……………………………………………………………………………………………………..b)……………………………………………….……………………………………………...……..

- Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres: ………………………………….........................................................................................................

……………………………….........................................................................................................

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z formularzem ofertowym i projektem umowy, nie wnosimy do tych dokumentów zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

- Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.

- Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że wybór niniejszej oferty:

  - nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatku od towarów i usług*,

  - będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatku od towarów i usług. Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył*:

poz....... nazwa...........................................................................o wartości netto......................PLN

objętych przedmiotem zamówienia, z tytułu:

- wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów*,

- importu usług lub towarów*,

- mechanizmu odwróconego obciążenia podatkiem VAT*.

*niepotrzebne skreślić

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

............................................................................

DATA,  PIECZĘĆ, PODPIS WYKONAWCY

załącznik nr 2

UMOWA 8/Z/2017

Zawarta w dniu …………2017 r. we Wrocławiu pomiędzy:

Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. im. Tadeusza Dorobisza  we Wrocławiu, ul. Czerwonego Krzyża 5/9, 50-345 Wrocław, zarejestrowanym pod nr KRS: 0000034677  w Krajowym Rejestrze Sądowym, zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, w imieniu którego działają:

1. Dyrektor – Krzysztof Dworak

# 2. Z-ca Dyrektora ds. Medycznych – Małgorzata Szymczyk - Nużka

a:

/Dane adresowe i rejestracyjne Wykonawcy oraz reprezentujące Go osoby/

§1

wstęp

- Umowa została zawarta bez zastosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.(Dz.U. z  2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn.zm.).

- Umowa została poprzedzona rozeznaniem rynku na podstawie zapytania ofertowego poniżej 30 000 EURO w zakresie dostawy etykiet samoprzylepnych końcowych na pojemnik ze składnikami krwi oraz taśm barwiących do zadruku etykiet do RCKiK we Wrocławiu w okresie 12 miesięcy.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia nr 8/Z/2017 oraz oferta Wykonawcy                                         z dnia ____2017r. stanowią integralną część umowy, a postanowienia oraz oświadczenia w nich zawarte są dla Wykonawcy wiążące.

§2

przedmiot zamówienia

- Przedmiotem umowy jest dostawa etykiet samoprzylepnych końcowych na pojemniki ze składnikami krwi oraz taśm barwiących do zadruku etykiet, zgodnie z tabelą nr 1.

| lp. | nazwa asortymentu oraz nr katalogowy produktu wg producenta | Liczba sztuk | Liczba rolek |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Etykieta: 101,6 x 101,6 mm Nr katalogowy:_______ |  |  |
| II. | Etykieta: 101,6 x 101,6 mm Nr katalogowy: _____ |  |  |
| III. | Etykieta: 50 x 25 mm Nr katalogowy: ______ |  |  |
| IV. | Kalka 55x300 Nr katalogowy: ______ |  |  |
| V. | Kalka 110x300 Nr katalogowy: ______ |  |  |
| VI. | Etykieta 90 x 36 mm |  |  |

- Wykonawca gwarantuje, że przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania zawarte w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

- Łączna ilość przedmiotu zamówienia może okazać się mniejsza, w sytuacji w której niniejsza umowa wygaśnie na skutek upływu czasu,  na który została zawarta, a Zamawiający w tym czasie nie dokona zamówień przedmiotu umowy, w ilościach które wyczerpią przedmiot zamówienia.

§3

warunki i termin dostawy

- Dostawy będą realizowane  według potrzeb Zamawiającego (średnio 1 raz w miesiącu) – w terminie do 5 dni roboczych, od dnia przesłania zamówienia faksem na nr: ……………….lub drogą elektroniczną na adres:……………….. Wykonawca niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania zamówienia faksem na nr: 71 328 17 13 lub drogą elektroniczną na adres: przetarg@rckik.wroclaw.pl  przy czym wysłanie zamówienia będzie równoznaczne z jego przyjęciem przez Wykonawcę. Dostawy będą dokonywane transportem Wykonawcy i na jego koszt do wskazanego pomieszczenia magazynowego w siedzibie Zamawiającego.

- Dostawy mogą nastąpić w dni robocze  - od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 13:00.

§4

wynagrodzenie i warunki płatności

      - Tabela nr 2:

| L.P. | Asortyment wg tabeli nr 1 | J.M. | Cena J.M. | Liczba J.M | Wartość zamówienia netto | VAT …% | Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | I. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | II. |  |  |  |  |  |  |
| 3. | II. |  |  |  |  |  |  |
| 4. | IV. |  |  |  |  |  |  |
| 5. | V. |  |  |  |  |  |  |
| 6. | VI. |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

2. Wynagrodzenie Wykonawcy ustala się:

cyfrowo netto:  PLN

słownie netto:  PLN

cyfrowo brutto:  PLN

słownie brutto: PLN

z tym zastrzeżeniem, że kwota wynagrodzenia Wykonawcy może być mniejsza o ile niniejsza umowa wygaśnie na skutek upływu czasu,  na który została zawarta, a Zamawiający w tym czasie nie dokona zamówień przedmiotu umowy, które wyczerpią szacowaną kwotę wynagrodzenia o której mowa wyżej.

3. W ramach ww. wynagrodzenia Wykonawca będzie realizował na rzecz Zamawiającego sukcesywne dostawy przedmiotu niniejszej umowy,  zgodnie z zamówieniami Zamawiającego, przy zastosowaniu cen jednostkowych wskazanych w niniejszej umowie..

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2. będzie obejmować w szczególności :

a/ wartość przedmiotu umowy,

b/koszty transportu zagranicznego (o ile wystąpią) i krajowego do siedziby Zamawiającego,

c/ koszty ubezpieczenia towaru za granicą (o ile wystąpią) i w kraju do czasu przekazania go do Zamawiającego,

d/ koszty opakowania i znakowania wymaganego do przewozu (o ile wystąpią),

e/ koszty załadunku i rozładunku oraz transportu wewnętrznego u Zamawiającego,

f/ cło i koszty odprawy celnej (o ile wystąpi)

g/ koszty kontroli międzynarodowej (o ile wystąpi),

h/ podatek VAT.

- Wartość umowy netto podana w ust. 2 nie może ulec podwyższeniu przez cały okres trwania umowy.

- Termin płatności za każdą dostawę, wykonaną zgodnie z umową wynosi 30 dni od daty dostarczenia faktury VAT do siedziby Zamawiającego. Za datę zapłaty przyjmuje dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Płatność będzie dokonywana przelewem na wskazane w fakturze konto Wykonawcy, Wykonawca ma obowiązek załączyć do każdej dostawy WZ / fakturę (oryginał) zawierającą dane zgodne z dostawą i umową oraz z ofertą z dn. ____., t. j. nazwę i numer katalogowy produktu wg producenta, ponadto na fakturze powinien być zamieszczony numer umowy.

§5

reklamacje

      - Zamawiający przy odbiorze partii towaru dokonuje sprawdzenia zgodności pod względem ilościowym z fakturą lub WZ. Zgłoszenie przez Zamawiającego reklamacji ilościowej jest równoznaczne z niedostarczeniem danej partii towaru.

      - Zamawiający zgłasza telefonicznie i na piśmie reklamacje ilościowe i jakościowe niezwłocznie po ich ujawnieniu (dopuszcza się drogę faksową oraz drogę elektroniczną – e-mail).

- Jeżeli dostarczona przez Wykonawcę liczba zamówionego asortymentu okaże się niezgodna z zamówieniem Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia (na swój koszt) brakującej ilości w ciągu 3 dni roboczych od uznania reklamacji przez Wykonawcę.

- Jeżeli dostarczona przez Wykonawcę ilość zamówionego asortymentu okaże się większa niż zamawiana, Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrotu otrzymanego towaru, na koszt Wykonawcy, w części stanowiącej różnicę pomiędzy ilością dostarczonego asortymentu, a ilością zamówionych w danej dostawie.

- Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do wniesionej przez Zamawiającego reklamacji ilościowej i jakościowej w terminie 7 dni roboczych od daty jej otrzymania. Brak odpowiedzi w terminie 7 dni roboczych stanowi uznanie reklamacji przez Wykonawcę i zobowiązuje go do wymiany towaru na wolny od wad lub dostarczenie brakującej ilości.

- W razie nieuwzględnienia reklamacji jakościowej przez Wykonawcę, Zamawiający może wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie ekspertyzy przez rzeczoznawcę z danej dziedziny. Jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona, koszty związane z przeprowadzeniem ekspertyzy oraz koszty związane z usunięciem wad ponosi Wykonawca. Wykonawca jest również zobowiązany do dostarczenia towaru wolnego od wad w terminie 7 dni roboczych od daty powzięcia informacji o wynikach ekspertyzy.

§ 6

rozwiązanie i  odstąpienie od umowy

- Zamawiającemu, przysługuje prawo rozwiązania  niniejszej  umowy w trybie natychmiastowym z ważnych powodów,  w szczególności:

a) gdy Wykonawca nie wykonuje niniejszej umowy bądź wykonuje umowę w sposób niezgodny z jej postanowieniami lub normami i warunkami określonymi prawem,

b) gdy Wykonawca zostanie postawiony w stan likwidacji.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- Jeżeli Zamawiający rozwiąże umowę na podstawie ust. 1 pkt a), to Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie, ani wynagrodzenie za niezrealizowaną część umowy.

- Wykonawcy przysługuje prawo do rozwiązania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym, gdy Zamawiający nie wykonuje niniejszej umowy bądź wykonuje umowę w sposób niezgodny z jej postanowieniami. Z tym. że w przypadku zwłoki Zamawiającego w zapłacie za daną dostawę przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest uprzednio wezwać go na piśmie do zapłaty zaległości  w dodatkowym terminie 30 dni.

- W przypadku, o którym mowa w ust.2. Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§7

kary umowne

- W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

a) w wysokości 10% wartości brutto ogółem przedmiotu umowy, gdy Zamawiający rozwiąże umowę z powodu okoliczności, o których mowa w § 6 w ust.1,

b) w wysokości 2% wartości brutto nie dostarczonego przedmiotu umowy w terminie określonym w §3ust.1 powyżej, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie mniej niż 10 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości brutto ogółem przedmiotu umowy, gdy Wykonawca rozwiąże umowę z powodu  okoliczności, o których mowa w § 6 w ust. 4.

- Zamawiający ma prawo do potrącenia należności naliczonych z tytułu kar umownych z płatności za faktury Wykonawcy, na podstawie noty wystawionej przez Zamawiającego.

- Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne.

§8

postanowienia końcowe

- Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy, licząc od daty podpisania umowy lub do wyczerpania wartości brutto umowy jeśli fakt ten nastąpi przed upływem 12 miesięcy od dnia podpisania umowy

- Osoby odpowiedzialne w ramach realizacji niniejszej umowy:

a) od strony Zamawiającego

-  Tomasz Brzuski. admin@rckik.wroclaw.pl, tomasz.brzuski@rckik.wroclaw.pl,

tel. 71 371 59 03; faks: 71/328 17 13;

w sprawach finansowo-księgowych - Z-ca Głównego Księgowego mgr Beata Dojs

- tel.71/3715 885; faks: 71/328 17 13;

- od strony Wykonawcy  - ……………………………..

- Strony zobowiązują się każdorazowo informować o zmianach osób odpowiedzialnych za realizację niniejszej umowy.

- Wszelkie zmiany wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

- Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd rzeczowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch dla Zamawiającego oraz jednej dla Wykonawcy.

WYKONAWCA :                                                                                 ZAMAWIAJĄCY:

AKCEPTUJĘ PROJEKT UMOWY

.………………………………….