## SPECYFIKACJA DO ZAMÓWIENIA NR 12/Z/2017

- Nazwa postepowania

„Dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatorów w Terenowym Oddziale w Głogowie i w Lubinie dla  Regionalnego  Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu”

- Przedmiot  zamówienia:

| L.P. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | ilość | Miejsce dostawy, montażu i uruchomienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DAIKIN 3,5kw FTXS35K Profesional | 1 | Lubin |
| 2 | FUJITSU 3,5kw ASYG12 LMCA | 2 | Lubin |
| 3 | FUJITSU 2kw ASYG07 LMCE | 1 | Lubin |
| 4 | FUJITSU G1 ASYG18LFCA | 1 | Głogów |
| 5 | FUJITSU G4 ASYG12LMCA | 1 | Głogów |
| 6 | FUJITSU G7 ASYG09LMCA | 1 | Głogów |
| 7 | Przegląd techniczny siedmiu klimatyzatorów wraz z dezynfekcją zgodnie z zaleceniami producenta tj. co 6 miesięcy (zawierający koszty robocizny, materiały zużywalne dojazdy, delegacje i inne). | 6 |  |

- Termin, miejsce i warunki wykonania zamówienia

- Dostawa, montaż i uruchomienie (poprawne działanie) przedmiotu zamówienia wraz ze szkoleniem wskazanych użytkowników odbędzie się w terminie do 3 tygodni (klimatyzatory Fujitsu) i do 5 tygodni (klimatyzator Daikin).  Dokładna data i godzina powinna zostać uzgodniona wcześniej z Zamawiającym.

- Transport przedmiotu zamówienia będzie się odbywał transportem zapewnionym przez Wykonawcę i na jego koszt.

- Umowę  uważa się za zrealizowaną po dostarczeniu, montażu i uruchomieniu zamawianych klimatyzatorów we wskazanych  pomieszczeniach RCKiK mieszczących się w  OT w Głogowie ul. Kościuszki 15 i w Lubinie ul. Bema 5 oraz podpisaniu protokołów odbioru dla każdego klimatyzatora.

- Gwarancja

- Zamawiający wymaga  5 letniej gwarancji producenta (FUJITSU) i  3 letniej gwarancji producenta (DAIKIN) na przedmiot zamówienia oraz 2 letniej gwarancji wykonawcy na montaż i materiały,  liczonej od daty podpisania protokołu odbioru każdego klimatyzatora.

V.      Serwis

- Wykonawca w okresie gwarancji zapewnia serwis gwarancyjny na koszt gwaranta (obejmujący w szczególności koszty robocizny, części/podzespołów, dojazdów, delegacji), co oznacza, że Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi.

- Wszelkie przeglądy serwisowe i naprawy gwarancyjne wymagają zgłoszenia firmie będącej autoryzowanym przez producenta serwisantem gwarancyjnym a to;.......................... tel..........................fax.................................. e-mail.......................

- Wykonawca zobowiązuje się, że czas reakcji serwisu,  rozumiany jako konieczność dojazdu do Zamawiającego, wynosi maksymalnie 1 dzień roboczy od telefonicznego lub pisemnego zgłoszenia awarii czy usterki, przy czym czas przyjazdu, ustalenia usterek lub uszkodzeń oraz naprawy urządzenia nie może być dłuższy niż 3 dni robocze od dnia zgłoszenia.. Zgłaszanie awarii bądź usterek może następować od pon. do pt., w godzinach 8-17.

VI. 	Termin płatności

- Faktura VAT będzie wystawiona po podpisaniu protokołów odbioru dla każdego klimatyzatora – dotyczy klimatyzatorów, faktura VAT będzie wystawiona po przeprowadzeniu danego przeglądu- dotyczy przeglądów

- Na fakturze musi być stosowane nazewnictwo zgodne z ofertą Wykonawcy.

- Termin płatności wynosi 14 dni od daty wystawienia oraz doręczenia faktury VAT.

VII.    Kryteria oceny ofert

- Cena oferty – 100%  zawiera: (dostawę, montaż, uruchomienie, szkolenie i przeglądy serwisowe)

Najniższa oferowana cena brutto

Oferowana Cena   =   -------------------------------------------------------  x 100% x 100

Cena badanej oferty brutto

Za kryterium „oferowana cena”  Zamawiający może przyznać ofercie przy randze (R) 100%  maksymalnie 100 pkt. Maksymalną ilość punktów za to  kryterium  Zamawiający przyzna ofercie  z najniższą ceną. Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniej punktów.

Oferta, która uzyska najwyższą ilość punków za to kryterium zostanie uznana za najkorzystniejszą.

Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

VIII. Inne

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Ofertę należy złożyć  drogą elektroniczną na adres: przetarg@rckik.wroclaw.pl lub faksem na numer: 71-328-17-13 do dnia 24-05-2017 do godz. 14:00

Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą,  złożenie oferty w formie pisemnej

Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

Wrocław, dnia  17-05-2017