**Pytanie nr 1:**

*Dotyczy zadania nr 1*: Czy zamawiający dopuści możliwość składania ofert częściowych na poszczególne pozycje w zakresie zadania nr1?

**Odpowiedź nr 1:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji.

**Pytanie nr 2:**

*Dotyczy zadania 1 pozycji 1A wymogi warunków granicznych*

pkt 3. Czy Zamawiający dopuści dreny nie posiadające nadruku ułatwiającego ich identyfikację po ich odłączeniu?

**Odpowiedź nr 2:**

Zamawiający dopuści dreny nie posiadające nadruku ułatwiającego ich identyfikację po ich odłączeniu. (dotyczy poj. a` 150 ml)

**Pytanie nr 3:**

*Dotyczy zadania 1 pozycji 1A wymogi warunków granicznych*

pkt 8. Czy w związku z wymogiem naklejenia etykiety roboczej o wymiarach 10,16 cm x 10,16 cm – zgodnej z wymaganiami ISBT 128 ( międzynarodowy standard oznakowania krwi i jej składników) dopuści pojemnik o objętości nominalnej 300-400 ml przeznaczony do przechowywania 150 ml składnika krwi?

**Odpowiedź nr 3:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji.

**Pytanie nr 4:**

*Dotyczy zadania 1 pozycja nr 2B*

Czy Zamawiający dopuści pojemniki o pojemności 400 ml?

**Odpowiedź nr 4:**

Zamawiający dopuści pojemniki o pojemności 400 ml. (w zamian za poj. a` 300 ml)

**Pytanie nr 5:**

*Dotyczy zadania 2*

Czy Zamawiający dopuści pojemnik płytkowy o objętości 1300 ml przeznaczony do przechowywania UKKP przez okres 5-7 dni, tego typu rozwiązanie umożliwia lepszą wyminę gazową oraz utrzymanie pH UKKP na poziomie zbliżonym do fizjologicznego?

**Odpowiedź nr 5:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji.

**Pytanie nr 6:**

*Dotyczy zadania 2*

pkt nr 1 Czy Zamawiający dopuści pojemnik z drenem o długości 34 cm?

**Odpowiedź nr 6:**

Zamawiający dopuści pojemnik z drenem o długości 34 cm.