Pytanie nr 7:

Opis zadania nr 1 - Punkt I.2.A.6 (po mianie)

Czy Zamawiający dopuści do postępowania pojemniki z terminem przechowywania do 2 lat (pojemniki mają termin ważności 3 lata od daty produkcji)?

Odpowiedź nr 7:

Zamawiający dopuści do postępowania pojemniki z terminem przechowywania do 2 lat w temperaturze -90°C.