Pytania i odpowiedzi dot. postepowania 10/Z/1-2/2018

**„Dostawa pojemników pustych dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu w okresie 18 miesięcy**

**Zadanie 1: pojemniki puste transferowe o pojemnościach a’300-400 ml i 600ml**

**Zadanie 2: pojemniki do przechowywania KKP o pojemności 1000 ml**”

**Dotyczy zadania nr 1 - pojemniki puste transferowe**

*Pozycja 1 - pojemniki puste transferowe a 150 ml*

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemników pustych transferowych o pojemności nominalnej 400 ml, spełniające pozostałe wymagania?

Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemników pustych transferowych o pojemności od 300 do 400 ml, spełniające pozostałe wymagania.

Pozycja 2- *pojemniki puste transferowe a 300 ml*

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemników pustych transferowych o pojemności nominalnej 400 ml, spełniające pozostałe wymagania?

j.w.

**Dotyczy zadania 2 - pojemniki do przechowywania**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemników  pustych  do przechowywania UKKP o pojemności nominalnej 1300 ml, spełniające pozostałe wymagania?

Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ

Wrocław, 25-09-2018