Wrocław, 16-11-2018

Dotyczy: Dostawa materiałów opatrunkowych i opatrunków przylepnych
Znak sprawy:  14/Z/1-2/2018

Odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr  1

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu 1 w pozycji 4 przylepiec na włókninie w opakowaniu typu kartonik, pozostałe parametry bez zmian, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści przylepiec na włókninie w opakowaniu typu kartonik, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr  2

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu 2 opatrunek z wkładem chłonnym pokryty hypoalregicznym klejem kauczukowym, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści opatrunek z wkładem chłonnym pokryty hypoalregicznym klejem kauczukowym.