**Zamawiający odpowiada na pytania otrzymane w dniu 31-08-2020 w postepowaniu pn:**

**„Dostawa odczynników (podłoży) i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora bakteriologicznego z wyposażeniem dodatkowym do wykonywania badań mikrobiologicznych oraz kontaktowych płytek agarowych do monitorowania skuteczności dezynfekcji w okresie 24 miesięcy” – 16/Z/2020**

W związku z odpowiedzią na pytanie 4 prosimy o odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy Zamawiający odstąpi od konieczności wykonania pomiaru temperatur w poszczególnych celach pomiarowych podczas kwalifikacji instalacyjnej i operacyjnej w ramach tego postepowania przetargowego?

Oferent nie posiada możliwości wykonania takiego pomiaru temperatur. Tego typu pomiary wykonują wyspecjalizowane firmy, dysponujące specjalnymi urządzeniami.

Jeżeli Zamawiający nie odstąpi od konieczności wykonania pomiaru temperatur w poszczególnych celach pomiarowych podczas kwalifikacji instalacyjnej i operacyjnej, to czy wyrazi zgodę na wydłużenie czasu składnia ofert z uwagi na konieczność podpisania umowy przez oferenta z wyspecjalizowaną firmą, na wykonanie takiej usługi?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ odnośnie konieczności wykonania pomiaru temperatur w poszczególnych celach pomiarowych podczas kwalifikacji instalacyjnej i operacyjnej w ramach tego postepowania przetargowego.**

**Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu składnia ofert tj do dnia 04-09-2020 do godziny 13:00.**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w formie elektronicznej przesłanej na maila, podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym?

**Odpowiedź: Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w formie elektronicznej przesłanej na maila, podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.**